## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Load Scale Factor | 100%
Year | 2020
Load Growth (cumul.) | 100%
FL Growth (cumul.) | 100%
RES installed, [MW] | 0
ESS installed, [MW] | 0

## RES Installed
Gen ID | Node ID | Pinst, [MW]
5 | 6 | 0
6 | 8 | 0
7 | 9 | 0
8 | 4 | 0
9 | 30 | 0

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
4 | 0 | 0
6 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
12 | 0 | 0
14 | 0 | 0
17 | 0 | 0
21 | 0 | 0
25 | 0 | 0
28 | 0 | 0

## FL Ratio
Node ID | Ratio
2 | 23.78%
3 | 3.548%
4 | 12.73%
5 | 24.19%
6 | 13.08%
7 | 4.654%
8 | 10.8%
9 | 0.06663%
10 | 7.157%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minimum EV Load, [MW] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maximum EV Load, [MW] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 25.4 | 80.3 | 62.7 | 57 | 31.5 | 67.8 | -10.4 | -97.8 | -100.9 | -140.1 | -120.3 | -137.5 | -130.1 | -86.5 | -93.5 | -76 | -93.8 | -145.9 | -159.4 | -155.8 | -154.6 | -17.1 | -96.5 | -71.3
3 | -8.3 | 4.3 | 19.3 | 24.4 | 23.6 | -8.6 | -29.2 | -8.3 | -14.8 | -3.2 | 13.9 | -1.3 | -1.3 | -16.1 | 8.3 | -9.4 | -18.5 | 3.2 | -6.2 | -22.3 | -24.1 | -27.4 | -21.7 | -12.4
4 | 39.7 | 34.4 | 32.4 | 31.2 | 32 | 35.2 | 41.7 | 47 | 52.2 | 53.9 | 56.1 | 58.1 | 60.3 | 57.2 | 56.9 | 54.5 | 53.9 | 53.1 | 57.2 | 61.6 | 62.3 | 55.1 | 51.2 | 47.4
5 | 86.7 | 81 | 81.8 | 84.1 | 81 | 69.4 | 80.9 | 94.7 | 104.8 | 116.4 | 116.8 | 109.5 | 112.9 | 106.1 | 96.1 | 96 | 92.1 | 98.3 | 93.1 | 104.2 | 98.2 | 90 | 78.6 | 77.8
6 | 37.2 | 36.4 | 34.9 | 34 | 37.4 | 42.9 | 45.6 | 58.5 | 60.4 | 59.6 | 57.5 | 60.1 | 55.9 | 56.6 | 59.1 | 58.6 | 55.3 | 54.1 | 56.4 | 61.2 | 58 | 50.8 | 49 | 37.7
7 | 14.7 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 13.7 | 2.7 | 17.2 | 19.1 | 21.6 | 22.2 | 21.8 | 22.4 | 23.1 | 23.8 | 22.9 | 22.1 | 21.2 | 19.8 | 18.9 | 19 | 18.1 | 17.2 | 16.2 | 15.7
8 | 55.4 | 56.9 | 56.1 | 56.5 | 55.8 | 52 | 50.2 | 50.4 | 52.8 | 51.3 | 43.8 | 39.7 | 42.2 | 41.1 | 41.1 | 36.4 | 30.9 | 34.4 | 33.5 | 41.7 | 34.4 | 27.2 | 13.7 | 7.5
9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4
10 | 22.7 | 21.3 | 20.6 | 20.2 | 20.6 | 21.1 | 24.9 | 27.7 | 31.5 | 32.3 | 32.8 | 33.6 | 34.4 | 34.1 | 32.7 | 32.5 | 31.1 | 29.5 | 28.8 | 29.6 | 29.5 | 26.6 | 25.2 | 22.6

## Pc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 23.114 | 77.891 | 68.343 | 62.7 | 28.665 | 71.19 | -9.464 | -90.954 | -94.846 | -135.897 | -126.315 | -134.75 | -134.003 | -87.365 | -95.37 | -79.8 | -93.8 | -157.572 | -162.588 | -143.336 | -160.784 | -16.416 | -96.5 | -72.726
3 | -7.47 | 4.386 | 18.335 | 25.864 | 25.96 | -8.084 | -30.368 | -8.217 | -13.32 | -3.456 | 14.178 | -1.209 | -1.313 | -15.778 | 8.798 | -10.246 | -16.835 | 3.296 | -6.758 | -21.631 | -26.51 | -28.77 | -20.615 | -13.392
4 | 41.685 | 34.4 | 30.132 | 33.696 | 34.56 | 37.664 | 43.785 | 45.12 | 57.42 | 58.751 | 61.71 | 62.748 | 58.491 | 58.916 | 56.9 | 54.5 | 50.127 | 48.852 | 56.056 | 57.904 | 62.923 | 58.406 | 49.152 | 45.504
5 | 80.631 | 81.81 | 83.436 | 88.305 | 81 | 70.094 | 74.428 | 99.435 | 113.184 | 118.728 | 112.128 | 102.93 | 121.932 | 106.1 | 96.1 | 96.96 | 101.31 | 105.181 | 99.617 | 114.62 | 96.236 | 87.3 | 80.172 | 78.578
6 | 34.968 | 36.764 | 31.759 | 34.68 | 41.14 | 47.19 | 46.056 | 57.33 | 54.36 | 61.984 | 55.775 | 55.292 | 51.428 | 54.902 | 53.19 | 58.6 | 59.724 | 49.772 | 62.04 | 64.872 | 59.74 | 53.848 | 47.53 | 38.454
7 | 14.406 | 13.77 | 13.596 | 11.61 | 12.878 | 2.754 | 18.748 | 18.718 | 21.6 | 21.312 | 23.108 | 23.744 | 24.948 | 26.18 | 22.213 | 23.426 | 21.624 | 21.186 | 20.223 | 18.43 | 18.462 | 17.028 | 15.714 | 14.444
8 | 50.414 | 53.486 | 54.978 | 62.15 | 53.568 | 48.88 | 48.694 | 51.408 | 53.856 | 47.196 | 47.304 | 40.494 | 45.998 | 40.689 | 37.812 | 36.4 | 33.99 | 33.712 | 33.5 | 39.615 | 31.648 | 24.48 | 13.7 | 7.575
9 | 0.192 | 0 | 0.48 | 0 | -0.109 | 0.105 | -0.103 | 0.318 | 0.324 | 0.428 | 0.204 | 0.384 | 0.097 | 0 | -0.18 | 0.196 | 0.291 | 0.315 | 0.288 | 0.465 | -0.103 | 0.416 | 0.816 | 0.408
10 | 21.792 | 20.022 | 20.806 | 21.008 | 21.836 | 21.522 | 23.904 | 28.808 | 29.295 | 31.654 | 33.784 | 33.936 | 36.464 | 36.487 | 32.046 | 31.2 | 32.966 | 30.975 | 28.512 | 32.56 | 31.565 | 29.26 | 25.956 | 24.86

## Pc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 24.13 | 79.497 | 67.089 | 59.28 | 34.65 | 63.732 | -10.192 | -100.734 | -93.837 | -151.308 | -114.285 | -138.875 | -134.003 | -95.15 | -101.915 | -80.56 | -99.428 | -145.9 | -145.054 | -152.684 | -162.33 | -16.758 | -93.605 | -69.874
3 | -7.636 | 4.128 | 19.879 | 23.668 | 21.476 | -7.912 | -29.784 | -7.885 | -16.132 | -3.2 | 12.649 | -1.274 | -1.17 | -15.778 | 9.13 | -9.494 | -19.425 | 3.2 | -5.952 | -22.969 | -22.895 | -29.866 | -21.049 | -13.02
4 | 38.906 | 31.648 | 30.78 | 31.824 | 32.64 | 37.312 | 42.117 | 48.41 | 53.766 | 49.588 | 52.734 | 54.614 | 58.491 | 52.624 | 54.055 | 59.95 | 49.049 | 57.879 | 54.34 | 59.752 | 57.316 | 54.549 | 49.664 | 48.822
5 | 83.232 | 72.9 | 89.98 | 78.213 | 82.62 | 64.542 | 76.855 | 94.7 | 115.28 | 123.384 | 106.288 | 112.785 | 102.739 | 95.49 | 86.49 | 89.28 | 96.705 | 98.3 | 86.583 | 101.074 | 90.344 | 83.7 | 81.744 | 72.354
6 | 34.224 | 37.856 | 38.041 | 31.62 | 41.14 | 45.903 | 47.424 | 59.67 | 54.964 | 56.024 | 52.9 | 59.499 | 54.223 | 61.128 | 62.055 | 56.256 | 49.77 | 57.887 | 56.964 | 58.14 | 59.16 | 50.8 | 45.08 | 37.7
7 | 13.671 | 14.04 | 14.388 | 13.545 | 14.933 | 2.619 | 17.028 | 19.864 | 20.088 | 20.424 | 21.146 | 20.384 | 20.79 | 22.372 | 21.297 | 20.111 | 23.108 | 20.79 | 17.01 | 17.29 | 16.29 | 18.404 | 16.2 | 17.27
8 | 54.292 | 59.745 | 58.905 | 60.455 | 54.126 | 57.2 | 45.682 | 52.92 | 50.688 | 55.917 | 45.114 | 38.906 | 42.2 | 42.333 | 38.634 | 33.124 | 28.119 | 34.4 | 33.835 | 39.198 | 33.368 | 26.928 | 12.33 | 7.8
9 | 0.19 | 0 | 0.47 | 0 | -0.108 | 0.091 | -0.09 | 0.309 | 0.282 | 0.432 | 0.212 | 0.38 | 0.101 | 0 | -0.22 | 0.208 | 0.303 | 0.276 | 0.27 | 0.53 | -0.1 | 0.404 | 0.88 | 0.368
10 | 22.019 | 19.596 | 20.806 | 19.998 | 22.66 | 20.256 | 27.39 | 30.47 | 31.815 | 33.269 | 29.848 | 33.936 | 37.152 | 34.441 | 35.643 | 34.775 | 29.234 | 32.155 | 29.088 | 32.264 | 31.86 | 26.068 | 27.72 | 21.018

## Qc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.8 | 21.2 | 22.7 | 20.7 | 29.6 | 16.4 | 25.3 | 30.5 | 42.2 | 52.3 | 27.6 | 40.9 | 37.7 | 37.1 | 38.7 | 40.1 | 45.2 | 44.7 | 44.9 | 41.4 | 45.5 | 36.9 | 32.9 | 35.8
3 | 41.8 | 34.6 | 38.3 | 40.2 | 36.2 | 46.4 | 46.4 | 41.8 | 32.7 | 18.7 | 3.3 | 14.2 | 15.5 | 7.8 | 6.2 | 6.2 | 4 | 2.1 | -4.3 | 18.2 | 2.4 | 22 | 13.9 | 27.9
4 | 4.3 | 3.7 | 3.4 | 3 | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 5.9 | 7.7 | 9.7 | 11.6 | 11.3 | 11.8 | 11.1 | 10.6 | 10.4 | 9 | 8.2 | 8.4 | 10.6 | 9.9 | 7.7 | 7 | 6.2
5 | -70 | -82 | -81.8 | -80.9 | -81.2 | -78.8 | -71.9 | -49 | -33 | -14.8 | -41.7 | -37.4 | -37.7 | -38.6 | -44.2 | -47 | -46 | -44.6 | -42.4 | -34.4 | -41.9 | -50.1 | -49.8 | -61.4
6 | 5.1 | 3.1 | 2 | 1.3 | 3.4 | 5.7 | 6.7 | 9.6 | 12.9 | 12 | 9.2 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 12.8 | 12.7 | 8.8 | 9.4 | 11.1 | 10.1 | 10.3 | 8.4 | 4.4
7 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3.3 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5.4 | 5.3 | 5 | 4.6 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.6
8 | -25.4 | -30.1 | -30.4 | -29.8 | -28.9 | -24.1 | -12 | -8.8 | 7.9 | 8.3 | 4.48 | 9.6 | 9.7 | 10 | -0.4 | -0.6 | -0.3 | -0.9 | -0.1 | 7.7 | 0.8 | 0 | -4.4 | -6.7
9 | -2 | -1.8 | -1.7 | -1.7 | -1.8 | -1.6 | -1.4 | -1.3 | -1.5 | -1.7 | -1.5 | -1.2 | -1.5 | -2.1 | -1.4 | -1.5 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.5 | -1.6 | -1.5 | -1.8
10 | 3 | 3 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.6 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 7.1 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | 4.4 | 5.1 | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 2.7

## Qc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.608 | 20.564 | 22.246 | 21.735 | 26.936 | 15.416 | 27.071 | 32.94 | 40.09 | 49.162 | 27.6 | 37.219 | 37.323 | 40.81 | 35.604 | 37.293 | 43.844 | 42.465 | 44.9 | 45.126 | 41.86 | 38.745 | 31.255 | 37.232
3 | 38.874 | 35.638 | 35.236 | 36.18 | 35.476 | 42.224 | 47.328 | 45.562 | 31.392 | 16.83 | 3.465 | 14.058 | 16.275 | 7.878 | 6.51 | 5.642 | 3.88 | 1.911 | -4.472 | 19.838 | 2.52 | 23.98 | 15.29 | 25.947
4 | 3.999 | 4.07 | 3.128 | 2.94 | 3.036 | 3.23 | 5.304 | 5.959 | 7.931 | 9.118 | 11.252 | 10.17 | 11.092 | 11.877 | 10.706 | 10.712 | 9.72 | 8.61 | 8.904 | 11.13 | 10.296 | 8.085 | 7.42 | 6.262
5 | -71.4 | -89.38 | -81.8 | -76.855 | -80.388 | -72.496 | -68.305 | -48.02 | -32.34 | -15.984 | -43.368 | -37.774 | -35.438 | -37.056 | -46.41 | -46.06 | -49.22 | -44.6 | -44.52 | -34.056 | -39.386 | -45.591 | -47.31 | -60.172
6 | 4.743 | 3.1 | 2.1 | 1.183 | 3.706 | 5.415 | 7.303 | 9.12 | 11.868 | 11.4 | 9.936 | 12.075 | 11.484 | 11.252 | 12.075 | 12.032 | 13.589 | 8.536 | 8.648 | 12.21 | 10.807 | 9.682 | 8.652 | 4.092
7 | 2.1 | 1.96 | 2.079 | 1.976 | 1.957 | 2.346 | 3.3 | 3.267 | 4.4 | 5.136 | 4.56 | 5.15 | 5.022 | 5.194 | 4.75 | 4.37 | 4.68 | 3.724 | 3.531 | 3.498 | 2.697 | 2.444 | 2.575 | 2.808
8 | -25.146 | -29.197 | -33.44 | -27.416 | -27.166 | -26.028 | -10.92 | -9.328 | 8.69 | 8.632 | 4.3008 | 10.176 | 10.67 | 9.8 | -0.404 | -0.66 | -0.294 | -0.846 | -0.106 | 7.392 | 0.752 | 0 | -4.224 | -6.164
9 | -2.04 | -1.782 | -1.768 | -1.53 | -1.638 | -1.616 | -1.498 | -1.17 | -1.365 | -1.615 | -1.425 | -1.272 | -1.5 | -2.268 | -1.288 | -1.35 | -1.47 | -1.386 | -1.183 | -1.313 | -1.5 | -1.552 | -1.59 | -1.98
10 | 2.79 | 2.88 | 2.565 | 2.484 | 2.07 | 2.375 | 3.094 | 4.05 | 6.099 | 6.864 | 6.077 | 6.392 | 7.623 | 7.313 | 6.077 | 6.313 | 5.488 | 4.641 | 4.796 | 5.049 | 3.861 | 3.392 | 2.43 | 2.889

## Qc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.56 | 19.504 | 22.246 | 20.286 | 26.64 | 16.564 | 27.577 | 30.195 | 42.2 | 49.685 | 28.152 | 42.536 | 38.831 | 40.439 | 41.796 | 40.1 | 44.296 | 47.382 | 40.859 | 37.674 | 43.68 | 40.59 | 35.203 | 37.59
3 | 45.98 | 36.33 | 41.364 | 43.416 | 36.2 | 48.72 | 45.008 | 40.128 | 35.316 | 17.765 | 3.63 | 13.064 | 14.26 | 7.878 | 6.138 | 6.696 | 3.76 | 2.163 | -4.515 | 16.562 | 2.28 | 23.98 | 13.622 | 25.11
4 | 4.515 | 3.922 | 3.74 | 3.09 | 3.564 | 3.332 | 5.564 | 5.31 | 7.392 | 10.67 | 11.02 | 11.413 | 11.092 | 11.211 | 10.176 | 11.336 | 9 | 7.544 | 9.24 | 10.706 | 9.9 | 8.162 | 6.65 | 6.386
5 | -67.2 | -82 | -85.072 | -73.619 | -89.32 | -81.952 | -71.9 | -52.43 | -35.97 | -15.244 | -42.117 | -35.904 | -39.962 | -35.898 | -48.178 | -46.06 | -50.14 | -42.37 | -43.248 | -35.432 | -38.548 | -53.106 | -49.302 | -57.716
6 | 4.692 | 3.348 | 1.98 | 1.287 | 3.094 | 6.099 | 6.03 | 8.832 | 13.803 | 11.64 | 8.372 | 10.925 | 11.716 | 12.412 | 11.155 | 13.184 | 12.827 | 9.592 | 9.682 | 10.101 | 11.11 | 11.021 | 8.82 | 4.444
7 | 2.2 | 2.14 | 2.016 | 2.052 | 1.824 | 2.208 | 3.18 | 3.234 | 4.708 | 4.464 | 4.512 | 4.9 | 5.67 | 5.83 | 4.5 | 4.416 | 4.41 | 3.724 | 3.267 | 3.597 | 2.9 | 2.392 | 2.45 | 2.626
8 | -25.654 | -29.197 | -28.576 | -31.886 | -30.634 | -26.269 | -12.96 | -8.008 | 7.268 | 8.466 | 4.4352 | 10.176 | 8.924 | 10.5 | -0.416 | -0.612 | -0.321 | -0.864 | -0.109 | 8.47 | 0.768 | 0 | -4.576 | -6.968
9 | -2.1 | -1.872 | -1.785 | -1.615 | -1.764 | -1.584 | -1.386 | -1.222 | -1.41 | -1.802 | -1.35 | -1.272 | -1.5 | -2.226 | -1.484 | -1.53 | -1.456 | -1.442 | -1.235 | -1.209 | -1.35 | -1.744 | -1.62 | -1.944
10 | 2.88 | 2.73 | 2.754 | 2.438 | 2.116 | 2.325 | 3.706 | 4.95 | 5.814 | 6.006 | 5.428 | 6.664 | 7.469 | 7.313 | 6.195 | 6.077 | 5.152 | 4.743 | 4.4 | 5.151 | 3.666 | 2.976 | 2.916 | 2.835

## UpFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DownFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CostFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
3 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
4 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
5 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
6 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
7 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
8 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
9 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
10 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795

## Pg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 24.384 | 76.285 | 57.684 | 51.3 | 30.24 | 61.698 | -10.192 | -88.998 | -94.846 | -140.1 | -116.691 | -136.125 | -119.692 | -84.77 | -87.89 | -72.2 | -87.234 | -137.146 | -153.024 | -151.126 | -143.778 | -16.929 | -95.535 | -67.022
3 | -7.968 | 4.085 | 17.756 | 22.448 | 22.184 | -7.74 | -26.572 | -7.553 | -14.8 | -3.104 | 13.9 | -1.222 | -1.274 | -15.778 | 8.3 | -8.46 | -17.39 | 3.072 | -5.704 | -20.962 | -22.413 | -24.66 | -20.398 | -12.4
4 | 38.906 | 30.96 | 29.808 | 31.2 | 29.44 | 34.496 | 40.449 | 44.65 | 52.2 | 53.361 | 55.539 | 56.357 | 60.3 | 56.628 | 55.762 | 53.41 | 53.361 | 50.976 | 54.912 | 55.44 | 56.693 | 55.1 | 50.688 | 42.66
5 | 78.897 | 79.38 | 74.438 | 83.259 | 74.52 | 63.848 | 78.473 | 87.124 | 94.32 | 110.58 | 108.624 | 99.645 | 103.868 | 99.734 | 87.451 | 88.32 | 92.1 | 89.453 | 89.376 | 100.032 | 95.254 | 86.4 | 71.526 | 70.02
6 | 34.596 | 34.58 | 34.202 | 31.28 | 35.904 | 40.326 | 42.408 | 56.16 | 55.568 | 56.024 | 51.75 | 54.691 | 52.546 | 50.94 | 58.509 | 53.912 | 50.876 | 51.936 | 51.888 | 60.588 | 56.84 | 47.752 | 48.02 | 37.7
7 | 13.23 | 12.69 | 12.936 | 12.642 | 13.426 | 2.673 | 15.652 | 17.572 | 19.656 | 20.424 | 21.582 | 20.384 | 21.252 | 22.134 | 20.839 | 19.89 | 19.08 | 19.404 | 17.577 | 17.86 | 18.1 | 17.2 | 15.552 | 15.229
8 | 52.076 | 54.624 | 54.417 | 51.415 | 54.126 | 49.4 | 46.686 | 45.36 | 47.52 | 51.3 | 43.8 | 38.509 | 41.356 | 37.401 | 38.223 | 36.4 | 29.973 | 33.024 | 32.16 | 39.198 | 32.336 | 24.752 | 13.152 | 7.425
9 | 0.2 | 0 | 0.47 | 0 | -0.091 | 0.099 | -0.093 | 0.285 | 0.27 | 0.396 | 0.19 | 0.396 | 0.095 | 0 | -0.196 | 0.198 | 0.297 | 0.282 | 0.288 | 0.455 | -0.091 | 0.372 | 0.744 | 0.36
10 | 20.884 | 19.17 | 19.57 | 18.382 | 18.952 | 19.834 | 23.157 | 26.592 | 28.665 | 30.362 | 32.472 | 30.912 | 33.712 | 32.054 | 31.065 | 30.875 | 28.923 | 27.73 | 28.8 | 27.824 | 29.205 | 23.94 | 23.436 | 21.696

## Pc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 23.114 | 77.891 | 64.2424 | 60.819 | 28.0917 | 65.4948 | -8.8962 | -87.3158 | -94.846 | -122.3073 | -114.9466 | -125.3175 | -124.6228 | -82.1231 | -89.6478 | -75.81 | -87.234 | -143.3905 | -146.3292 | -140.4693 | -160.784 | -15.9235 | -91.675 | -66.9079
3 | -6.7977 | 4.079 | 16.8682 | 25.6054 | 25.96 | -8.0032 | -30.368 | -8.217 | -13.1868 | -3.2832 | 13.3273 | -1.1606 | -1.2211 | -15.778 | 8.0062 | -9.7337 | -15.4882 | 2.9664 | -6.6228 | -21.1984 | -23.859 | -26.7561 | -19.5843 | -12.1867
4 | 40.4344 | 33.712 | 27.7214 | 33.0221 | 32.1408 | 35.7808 | 40.72 | 45.12 | 56.2716 | 55.8134 | 59.8587 | 60.8656 | 56.7363 | 55.381 | 56.331 | 51.775 | 47.1194 | 48.852 | 52.1321 | 56.7459 | 61.0353 | 55.4857 | 47.6774 | 41.4086
5 | 73.3742 | 74.4471 | 82.6016 | 82.1236 | 80.19 | 65.1874 | 66.9852 | 91.4802 | 106.393 | 111.6043 | 109.8854 | 95.7249 | 112.1774 | 96.551 | 90.334 | 87.264 | 101.31 | 94.6629 | 89.6553 | 108.889 | 94.3113 | 86.427 | 76.9651 | 73.8633
6 | 33.2196 | 34.5582 | 28.5831 | 34.68 | 40.7286 | 43.4148 | 46.056 | 51.597 | 48.924 | 56.4054 | 54.1018 | 53.0803 | 47.3138 | 50.5098 | 49.9986 | 55.67 | 54.9461 | 49.772 | 62.04 | 64.872 | 56.753 | 51.1556 | 43.7276 | 36.5313
7 | 13.2535 | 13.3569 | 13.596 | 10.5651 | 11.8478 | 2.4786 | 17.9981 | 16.8462 | 20.304 | 20.0333 | 21.2594 | 23.0317 | 24.1996 | 25.3946 | 22.213 | 22.9575 | 19.8941 | 19.9148 | 19.2118 | 16.7713 | 17.9081 | 16.3469 | 15.3997 | 13.144
8 | 45.3726 | 50.8117 | 54.4282 | 59.664 | 50.3539 | 48.88 | 45.7724 | 48.8376 | 53.856 | 42.9484 | 46.3579 | 37.6594 | 41.8582 | 36.6201 | 34.4089 | 36.036 | 33.6501 | 33.0378 | 31.155 | 38.8227 | 31.648 | 23.256 | 12.741 | 7.1205
9 | 0.19008 | 0 | 0.4464 | 0 | -0.10573 | 0.105 | -0.103 | 0.29574 | 0.29484 | 0.41088 | 0.1938 | 0.38016 | 0.08924 | 0 | -0.1656 | 0.18816 | 0.28227 | 0.31185 | 0.288 | 0.4371 | -0.09579 | 0.416 | 0.76704 | 0.37944
10 | 21.3562 | 18.6205 | 20.1818 | 20.1677 | 21.3993 | 20.8763 | 22.7088 | 27.6557 | 27.2444 | 30.7044 | 31.4191 | 32.5786 | 35.0054 | 33.568 | 28.8414 | 28.392 | 30.6584 | 30.3555 | 26.5162 | 29.6296 | 29.0398 | 26.334 | 23.62 | 24.1142

## Pc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 23.1648 | 77.1121 | 60.3801 | 56.9088 | 31.185 | 57.3588 | -9.7843 | -94.69 | -91.0219 | -143.7426 | -114.285 | -124.9875 | -128.6429 | -95.15 | -97.8384 | -75.7264 | -95.4509 | -142.982 | -136.3508 | -149.6303 | -154.2135 | -15.5849 | -89.8608 | -69.874
3 | -6.8724 | 3.7152 | 19.4814 | 22.958 | 20.1874 | -7.912 | -26.8056 | -7.5696 | -15.0028 | -3.2 | 12.2695 | -1.2103 | -1.1232 | -14.8313 | 8.217 | -9.0193 | -17.4825 | 3.136 | -5.8925 | -20.9018 | -21.2924 | -26.8794 | -19.1546 | -12.8898
4 | 35.0154 | 29.4326 | 30.4722 | 30.551 | 32.3136 | 34.7002 | 39.59 | 47.9259 | 51.6154 | 47.1086 | 52.2067 | 53.5217 | 54.9815 | 52.624 | 48.6495 | 59.3505 | 47.5775 | 56.7214 | 48.906 | 55.5694 | 56.1697 | 50.7306 | 44.6976 | 45.4045
5 | 76.5734 | 68.526 | 85.481 | 71.1738 | 76.8366 | 59.3786 | 76.855 | 87.124 | 104.9048 | 120.9163 | 105.2251 | 112.785 | 100.6842 | 86.8959 | 83.8953 | 80.352 | 94.7709 | 95.351 | 82.2538 | 99.0525 | 81.3096 | 75.33 | 73.5696 | 67.2892
6 | 31.8283 | 35.2061 | 36.5194 | 30.6714 | 38.2602 | 41.7717 | 46.0013 | 59.67 | 53.8647 | 56.024 | 49.197 | 55.3341 | 49.3429 | 57.4603 | 61.4344 | 56.256 | 44.793 | 56.1504 | 55.2551 | 58.14 | 53.244 | 50.292 | 45.08 | 35.815
7 | 13.1242 | 12.636 | 13.3808 | 12.4614 | 13.8877 | 2.3833 | 15.3252 | 19.4667 | 19.6862 | 19.4028 | 20.3002 | 18.5494 | 20.3742 | 21.0297 | 21.297 | 19.1055 | 22.8769 | 20.79 | 15.6492 | 16.4255 | 15.4755 | 18.22 | 15.876 | 16.2338
8 | 53.7491 | 59.745 | 58.905 | 59.2459 | 50.3372 | 56.628 | 45.682 | 48.6864 | 49.1674 | 54.7987 | 43.7606 | 35.7935 | 42.2 | 41.9097 | 37.8613 | 31.1366 | 26.1507 | 31.304 | 32.4816 | 38.414 | 30.6986 | 25.043 | 11.097 | 7.332
9 | 0.171 | 0 | 0.4559 | 0 | -0.0972 | 0.091 | -0.0873 | 0.30591 | 0.282 | 0.40608 | 0.19716 | 0.3762 | 0.09797 | 0 | -0.2156 | 0.19344 | 0.29694 | 0.276 | 0.2511 | 0.5035 | -0.094 | 0.39996 | 0.836 | 0.35696
10 | 20.9181 | 18.2243 | 20.1818 | 19.1981 | 21.527 | 19.2432 | 26.8422 | 29.5559 | 28.6335 | 30.6075 | 29.848 | 32.5786 | 36.409 | 32.3745 | 34.9301 | 34.0795 | 27.1876 | 31.5119 | 29.088 | 29.3602 | 29.9484 | 23.9826 | 27.1656 | 19.9671

## Qc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.656 | 19.292 | 22.7 | 20.079 | 29.304 | 15.416 | 24.794 | 27.45 | 42.2 | 49.685 | 27.324 | 38.037 | 36.946 | 34.874 | 37.152 | 36.491 | 45.2 | 44.253 | 44.451 | 41.4 | 43.68 | 35.793 | 30.926 | 32.22
3 | 39.71 | 34.254 | 37.151 | 40.2 | 35.114 | 44.08 | 44.544 | 39.71 | 32.373 | 18.513 | 3.135 | 13.632 | 14.57 | 7.098 | 6.2 | 5.58 | 3.92 | 1.911 | -4.214 | 16.926 | 2.4 | 21.34 | 12.649 | 26.505
4 | 4.214 | 3.367 | 3.06 | 3 | 3.102 | 3.264 | 4.992 | 5.31 | 7.084 | 8.73 | 10.556 | 10.848 | 11.446 | 10.212 | 10.282 | 9.464 | 9 | 7.544 | 8.064 | 9.964 | 9.504 | 7.623 | 7 | 5.89
5 | -66.5 | -78.72 | -78.528 | -77.664 | -73.892 | -76.436 | -68.305 | -47.53 | -32.67 | -14.06 | -39.198 | -37.026 | -37.7 | -37.056 | -42.874 | -46.53 | -44.62 | -43.262 | -42.4 | -34.056 | -39.805 | -47.094 | -44.82 | -55.26
6 | 5.049 | 2.79 | 1.9 | 1.235 | 3.196 | 5.13 | 6.164 | 9.216 | 12.255 | 10.8 | 8.556 | 11.5 | 11.136 | 10.556 | 11.385 | 12.544 | 11.811 | 8.624 | 8.93 | 11.1 | 9.09 | 10.197 | 8.316 | 4.18
7 | 1.82 | 1.92 | 2.058 | 1.767 | 1.786 | 2.116 | 2.88 | 3.234 | 4.092 | 4.416 | 4.416 | 4.9 | 5.238 | 5.141 | 4.7 | 4.508 | 4.14 | 3.724 | 3.201 | 3.234 | 2.842 | 2.392 | 2.4 | 2.574
8 | -23.368 | -27.09 | -30.096 | -29.502 | -27.166 | -22.172 | -11.28 | -8.624 | 7.821 | 8.134 | 4.48 | 8.64 | 8.827 | 9.8 | -0.376 | -0.588 | -0.288 | -0.81 | -0.092 | 7.084 | 0.76 | 0 | -4.312 | -6.633
9 | -1.84 | -1.764 | -1.53 | -1.632 | -1.71 | -1.568 | -1.344 | -1.274 | -1.38 | -1.598 | -1.455 | -1.176 | -1.35 | -2.079 | -1.386 | -1.365 | -1.302 | -1.358 | -1.196 | -1.287 | -1.425 | -1.584 | -1.395 | -1.656
10 | 2.73 | 2.91 | 2.673 | 2.208 | 2.208 | 2.275 | 3.23 | 4.095 | 5.13 | 6.138 | 5.9 | 6.664 | 7.007 | 6.958 | 5.31 | 5.605 | 5.208 | 4.641 | 4.18 | 4.641 | 3.744 | 2.88 | 2.673 | 2.43

## Qc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.5158 | 19.7414 | 21.1337 | 21.083 | 26.3973 | 14.9535 | 26.2589 | 32.94 | 38.4864 | 47.1955 | 25.116 | 34.2415 | 34.7104 | 36.729 | 34.1798 | 33.5637 | 39.898 | 40.7664 | 40.859 | 42.8697 | 38.0926 | 35.2579 | 30.0048 | 33.8811
3 | 36.5416 | 32.787 | 34.5313 | 32.9238 | 32.6379 | 38.8461 | 46.3814 | 44.1951 | 31.0781 | 15.9885 | 3.4303 | 13.2145 | 15.7867 | 7.2478 | 6.3147 | 5.1906 | 3.5308 | 1.7963 | -4.2037 | 18.4493 | 2.3184 | 22.3014 | 14.8313 | 24.3902
4 | 3.799 | 3.8665 | 2.9716 | 2.646 | 3.036 | 3.1331 | 4.8266 | 5.6611 | 7.6931 | 8.5709 | 10.5769 | 9.4581 | 10.6483 | 11.1644 | 9.7425 | 10.6049 | 9.1368 | 8.0934 | 8.0136 | 10.9074 | 9.2664 | 8.0042 | 7.2716 | 5.6984
5 | -64.974 | -81.3358 | -80.164 | -76.0864 | -76.3686 | -68.8712 | -61.4745 | -47.5398 | -30.3996 | -14.7053 | -39.4649 | -35.5076 | -34.7292 | -35.2032 | -42.6972 | -43.2964 | -45.2824 | -40.14 | -44.0748 | -30.991 | -36.629 | -41.9437 | -43.5252 | -56.5617
6 | 4.6481 | 2.883 | 1.911 | 1.183 | 3.3725 | 5.0359 | 6.8648 | 8.7552 | 11.7493 | 11.172 | 9.936 | 11.592 | 11.3692 | 10.1268 | 11.3505 | 11.1898 | 12.366 | 7.9385 | 8.0426 | 12.21 | 9.7263 | 8.7138 | 7.8733 | 3.9692
7 | 2.016 | 1.7836 | 1.9958 | 1.8377 | 1.8787 | 2.3225 | 2.97 | 3.0056 | 4.048 | 5.0333 | 4.1952 | 4.8925 | 4.8713 | 5.194 | 4.275 | 4.1515 | 4.6332 | 3.6868 | 3.4957 | 3.3931 | 2.4812 | 2.4196 | 2.5235 | 2.6114
8 | -22.6314 | -28.0291 | -32.7712 | -26.8677 | -25.8077 | -24.206 | -10.374 | -8.7683 | 7.9079 | 8.0278 | 3.9567 | 9.769 | 9.7097 | 9.702 | -0.3636 | -0.6072 | -0.28518 | -0.82062 | -0.10388 | 7.0963 | 0.68432 | 0 | -3.8861 | -6.164
9 | -1.9176 | -1.6394 | -1.6973 | -1.4382 | -1.5725 | -1.616 | -1.4231 | -1.17 | -1.2968 | -1.5504 | -1.311 | -1.2466 | -1.5 | -2.1773 | -1.185 | -1.3365 | -1.3671 | -1.386 | -1.0765 | -1.2736 | -1.395 | -1.3968 | -1.431 | -1.881
10 | 2.79 | 2.6784 | 2.5137 | 2.3846 | 1.9458 | 2.3275 | 3.094 | 3.969 | 5.7331 | 6.3149 | 5.6516 | 6.2642 | 7.3943 | 7.0936 | 5.4693 | 5.7448 | 5.1038 | 4.3625 | 4.4123 | 4.7461 | 3.4749 | 3.1206 | 2.3571 | 2.7734

## Qc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.4698 | 19.7414 | 22.0235 | 21.5177 | 25.5892 | 14.0286 | 24.3639 | 29.646 | 38.8873 | 47.6871 | 26.496 | 36.1024 | 35.4569 | 37.9533 | 34.5359 | 36.9201 | 40.3365 | 38.2185 | 41.757 | 41.5159 | 41.86 | 36.8077 | 28.7546 | 36.115
3 | 36.9303 | 32.0742 | 32.4171 | 34.371 | 32.6379 | 39.6906 | 45.4349 | 41.0058 | 29.1946 | 16.4934 | 3.2571 | 13.0739 | 15.624 | 7.169 | 6.1845 | 5.3035 | 3.492 | 1.7581 | -4.4273 | 17.8542 | 2.4444 | 23.2606 | 14.2197 | 25.4281
4 | 3.959 | 3.9072 | 3.0967 | 2.8224 | 2.7324 | 3.1008 | 4.9327 | 5.7802 | 7.5345 | 8.5709 | 11.1395 | 9.4581 | 10.9811 | 10.8081 | 10.0636 | 10.3906 | 9.72 | 7.749 | 8.1917 | 10.3509 | 9.8842 | 7.6808 | 6.678 | 5.8863
5 | -68.544 | -86.6986 | -81.8 | -69.1695 | -80.388 | -71.0461 | -66.2559 | -46.5794 | -30.0762 | -15.025 | -42.9343 | -34.7521 | -35.438 | -36.3149 | -42.2331 | -46.06 | -46.2668 | -40.14 | -44.0748 | -31.3315 | -37.0228 | -41.4878 | -46.3638 | -54.1548
6 | 4.4584 | 3.1 | 2.1 | 1.1238 | 3.3725 | 4.8735 | 6.9379 | 8.8464 | 11.512 | 10.716 | 9.6379 | 10.8675 | 10.5653 | 10.9144 | 11.9543 | 11.5507 | 13.1813 | 8.536 | 8.2156 | 11.3553 | 10.3747 | 9.1011 | 8.3924 | 4.0511
7 | 2.016 | 1.764 | 1.9543 | 1.9167 | 1.82 | 2.1349 | 3.267 | 3.0383 | 4.092 | 5.0333 | 4.56 | 4.635 | 4.9718 | 4.9862 | 4.3225 | 4.2826 | 4.3992 | 3.4261 | 3.3544 | 3.2881 | 2.4812 | 2.4196 | 2.5493 | 2.7238
8 | -24.6431 | -26.8612 | -31.4336 | -26.3194 | -26.6227 | -25.5074 | -10.374 | -8.3952 | 8.2555 | 8.4594 | 4.2578 | 10.176 | 10.2432 | 9.212 | -0.404 | -0.6204 | -0.2793 | -0.76986 | -0.106 | 6.7267 | 0.69184 | 0 | -4.055 | -5.7942
9 | -1.8768 | -1.782 | -1.768 | -1.4535 | -1.4906 | -1.4544 | -1.498 | -1.1115 | -1.365 | -1.5827 | -1.3395 | -1.2466 | -1.455 | -2.1092 | -1.1721 | -1.296 | -1.4112 | -1.3167 | -1.1239 | -1.1817 | -1.455 | -1.5054 | -1.59 | -1.782
10 | 2.5947 | 2.7072 | 2.4111 | 2.2604 | 2.0493 | 2.2563 | 3.0631 | 3.726 | 5.4891 | 6.1776 | 5.8339 | 6.1363 | 6.9369 | 6.9474 | 5.7124 | 6.2499 | 5.1038 | 4.5946 | 4.3644 | 4.6451 | 3.6679 | 3.0867 | 2.3328 | 2.8312

## UpFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DownFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CostFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
3 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
4 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
5 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
6 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
7 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
8 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
9 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
10 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94

## Pg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1