## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Load Scale Factor | 100%
Year | 2030
Load Growth (cumul.) | 110.5%
FL Growth (cumul.) | 162.9%
RES installed, [MW] | 0
ESS installed, [MW] | 0

## RES Installed
Gen ID | Node ID | Pinst, [MW]
5 | 6 | 25
6 | 8 | 25
7 | 9 | 25
8 | 4 | 75
9 | 30 | 0

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
4 | 0 | 0
6 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
12 | 0 | 0
14 | 0 | 0
17 | 0 | 0
21 | 0 | 0
25 | 0 | 0
28 | 0 | 0

## FL Ratio
Node ID | Ratio
2 | 23.78%
3 | 3.548%
4 | 12.73%
5 | 24.19%
6 | 13.08%
7 | 4.654%
8 | 10.8%
9 | 0.06663%
10 | 7.157%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 33.6741 | 32.4511 | 28.6914 | 26.3842 | 25.4333 | 24.7555 | 25.2632 | 5.1779 | 4.9958 | 6.7205 | 5.6178 | 5.0509 | 5.7124 | 6.6439 | 6.6909 | 6.67 | 7.6267 | 7.1882 | 6.3871 | 7.7797 | 8.05 | 7.7213 | 31.9816 | 33.7662
Minimum EV Load, [MW] | -69.1395 | -76.5388 | -84.9052 | -93.355 | -101.3237 | -105.8526 | -103.2044 | -117.5081 | -105.2673 | -163.143 | -159.6508 | -153.8156 | -141.1556 | -133.8845 | -128.2245 | -120.7719 | -115.8941 | -110.4871 | -65.9101 | -67.6647 | -71.4211 | -76.4977 | -57.8601 | -64.2377
Maximum EV Load, [MW] | 66.4872 | 73.5203 | 81.3514 | 89.2979 | 96.8953 | 101.178 | 98.5875 | 112.9869 | 101.419 | 121.2737 | 120.7082 | 117.9821 | 109.3886 | 105.2583 | 101.614 | 96.5152 | 93.6148 | 90.3165 | 65.0906 | 66.9671 | 70.9349 | 76.1828 | 55.7192 | 61.8656

## Pc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 36.0634 | 96.4164 | 76.0812 | 69.2363 | 40.8424 | 80.779 | -5.4817 | -106.801 | -110.2686 | -153.1598 | -131.5504 | -150.6847 | -142.3532 | -93.9702 | -101.6914 | -82.3655 | -101.8003 | -159.4554 | -174.5582 | -170.2505 | -168.8607 | -17.0533 | -98.9924 | -70.7316
3 | -7.9737 | 5.9011 | 22.3371 | 27.8888 | 26.9714 | -8.6215 | -31.3587 | -8.9847 | -16.1712 | -3.2964 | 15.5535 | -1.2568 | -1.2334 | -17.5487 | 9.4057 | -10.1468 | -20.1649 | 3.7898 | -6.6221 | -24.3571 | -26.3358 | -29.9927 | -22.8357 | -12.4994
4 | 48.1406 | 42.1304 | 39.4425 | 37.8232 | 38.5859 | 42.0344 | 49.279 | 52.5764 | 58.2973 | 60.3947 | 62.6845 | 64.8216 | 67.336 | 64.0302 | 63.7048 | 61.0511 | 60.5101 | 59.5706 | 63.9975 | 69.0352 | 69.8428 | 61.8477 | 60.6283 | 56.6579
5 | 103.9154 | 97.3232 | 97.2976 | 99.2802 | 95.6259 | 82.6483 | 95.4743 | 105.8601 | 116.9727 | 130.2035 | 130.3786 | 122.1778 | 126.0935 | 118.8074 | 107.7725 | 107.657 | 103.5803 | 110.323 | 104.3851 | 116.9833 | 110.4209 | 101.2835 | 94.5586 | 94.1065
6 | 45.497 | 44.4534 | 42.3046 | 41.0086 | 44.6399 | 50.6267 | 53.6756 | 65.2977 | 67.3727 | 66.7146 | 64.2507 | 67.0485 | 62.4956 | 63.3907 | 66.1584 | 65.6034 | 62.0833 | 60.7004 | 63.1362 | 68.6206 | 65.1212 | 57.1249 | 58.3102 | 46.0614
7 | 17.805 | 16.4225 | 15.9162 | 15.4774 | 16.3169 | 4.1345 | 20.1751 | 21.3392 | 24.0923 | 24.8354 | 24.3422 | 24.9786 | 25.7826 | 26.5992 | 25.6072 | 24.7225 | 23.7729 | 22.206 | 21.1746 | 21.3499 | 20.3683 | 19.3588 | 19.3832 | 18.9139
8 | 64.8332 | 66.358 | 65.0683 | 65.2609 | 64.385 | 60.1142 | 58.1807 | 56.2322 | 58.8636 | 57.393 | 48.9892 | 44.399 | 47.232 | 46.1176 | 46.1226 | 40.9287 | 34.9566 | 38.7754 | 37.6947 | 46.903 | 38.8685 | 30.8797 | 18.5877 | 11.9318
9 | 0.24336 | 0.021623 | 0.57143 | 0.017581 | -0.093515 | 0.12696 | -0.093629 | 0.33484 | 0.33472 | 0.44633 | 0.22467 | 0.44521 | 0.11427 | 0.004427 | -0.21647 | 0.22537 | 0.33647 | 0.33618 | 0.33564 | 0.55749 | -0.1051 | 0.44699 | 0.90501 | 0.46435
10 | 27.4848 | 25.8508 | 24.8085 | 24.2016 | 24.5754 | 25.0792 | 29.3131 | 30.9686 | 35.1531 | 36.1603 | 36.6336 | 37.4768 | 38.4078 | 38.1431 | 36.6 | 36.3776 | 34.8996 | 33.1008 | 32.2702 | 33.2536 | 33.1625 | 29.9355 | 30.1253 | 27.381

## Pc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 33.5383 | 93.7554 | 82.3146 | 75.5327 | 37.7108 | 84.5237 | -4.4478 | -99.2388 | -103.5812 | -148.517 | -138.1947 | -147.647 | -146.6646 | -94.9257 | -103.7571 | -86.563 | -101.8003 | -172.3485 | -178.0798 | -156.4825 | -175.6917 | -16.2977 | -98.9924 | -72.3068
3 | -7.0569 | 5.9961 | 21.2711 | 29.506 | 29.5783 | -8.0515 | -32.6489 | -8.893 | -14.5363 | -3.5792 | 15.8606 | -1.1563 | -1.2477 | -17.193 | 9.9558 | -11.0813 | -18.3257 | 3.8958 | -7.2384 | -23.6181 | -28.9979 | -31.5061 | -21.6372 | -13.5952
4 | 50.3333 | 42.1304 | 36.9372 | 40.5804 | 41.4137 | 44.7562 | 51.5822 | 50.4998 | 64.0634 | 65.7533 | 68.8814 | 69.9559 | 65.3377 | 65.9258 | 63.7048 | 61.0511 | 56.3424 | 54.8781 | 62.7339 | 64.9525 | 70.531 | 65.4996 | 58.366 | 54.5636
5 | 97.2114 | 98.218 | 99.1047 | 103.9251 | 95.6259 | 83.4149 | 88.3251 | 111.0905 | 126.2339 | 132.775 | 125.2178 | 114.9204 | 136.0704 | 118.8074 | 107.7725 | 108.7174 | 113.7539 | 117.9239 | 111.584 | 128.4934 | 108.2515 | 98.301 | 96.2951 | 94.9659
6 | 43.0315 | 44.8554 | 38.835 | 41.7598 | 48.7712 | 55.3655 | 54.1793 | 64.0053 | 60.7008 | 69.348 | 62.3452 | 61.7375 | 57.5558 | 61.5151 | 59.6301 | 65.6034 | 66.9701 | 55.9196 | 69.3663 | 72.6767 | 67.0432 | 60.4918 | 56.6864 | 46.8943
7 | 17.4802 | 16.7208 | 16.3536 | 14.0525 | 15.4089 | 4.1941 | 21.8851 | 20.9173 | 24.0923 | 23.8545 | 25.787 | 26.4632 | 27.8239 | 29.2282 | 24.8483 | 26.1873 | 24.2413 | 23.737 | 22.636 | 20.7202 | 20.7681 | 19.1688 | 18.8463 | 17.5265
8 | 59.3256 | 62.5869 | 63.8289 | 71.502 | 61.9194 | 56.6678 | 56.5171 | 57.3457 | 60.0301 | 52.8596 | 52.8598 | 45.2761 | 51.4274 | 45.6636 | 42.4907 | 40.9287 | 38.3699 | 38.0154 | 37.6947 | 44.5999 | 35.8286 | 27.8751 | 18.5877 | 12.0146
9 | 0.23453 | 0.021623 | 0.54934 | 0.017581 | -0.10346 | 0.13248 | -0.096942 | 0.35472 | 0.36123 | 0.47726 | 0.22909 | 0.42754 | 0.11095 | 0.004427 | -0.19437 | 0.22095 | 0.32653 | 0.35275 | 0.32239 | 0.51883 | -0.10841 | 0.46467 | 0.92268 | 0.47319
10 | 26.4818 | 24.4391 | 25.0361 | 25.0941 | 25.9407 | 25.5453 | 28.2129 | 32.1925 | 32.7174 | 35.4467 | 37.7206 | 37.8479 | 40.6878 | 40.7798 | 35.8776 | 34.9416 | 36.9608 | 34.7301 | 31.9521 | 36.5233 | 35.4435 | 32.8738 | 30.9604 | 29.8774

## Pc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 34.6606 | 95.5294 | 80.9294 | 71.7549 | 44.3219 | 76.2854 | -5.252 | -110.042 | -102.4667 | -165.5404 | -124.9061 | -152.2036 | -146.6646 | -103.5252 | -110.9868 | -87.4026 | -108.0171 | -159.4554 | -158.7113 | -166.8085 | -177.3994 | -16.6755 | -95.7945 | -69.1564
3 | -7.2402 | 5.7111 | 22.9767 | 27.0802 | 24.6252 | -7.8615 | -32.0038 | -8.5263 | -17.6425 | -3.2964 | 14.1717 | -1.2281 | -1.0898 | -17.193 | 10.3226 | -10.2507 | -21.1867 | 3.7898 | -6.3481 | -25.0961 | -25.0047 | -32.7167 | -22.1166 | -13.1843
4 | 47.2635 | 39.0905 | 37.653 | 38.5125 | 39.2928 | 44.3673 | 49.7397 | 54.134 | 60.0271 | 55.6316 | 58.9664 | 60.9709 | 65.3377 | 58.9755 | 60.5622 | 67.0713 | 55.1516 | 64.8496 | 60.8383 | 66.9938 | 64.3374 | 61.239 | 58.9316 | 58.2287
5 | 100.0846 | 88.3758 | 106.3334 | 92.7773 | 97.4153 | 77.282 | 91.0061 | 105.8601 | 128.5492 | 137.9182 | 118.7668 | 125.8064 | 114.8694 | 107.0873 | 97.1571 | 100.2339 | 108.6671 | 110.323 | 97.1863 | 113.5302 | 101.743 | 94.3244 | 98.0315 | 88.0908
6 | 42.2097 | 46.0617 | 45.7742 | 38.3796 | 48.7712 | 53.9439 | 55.6904 | 66.5901 | 61.368 | 62.7645 | 59.1694 | 66.3846 | 60.6432 | 68.3925 | 69.4226 | 63.0142 | 55.9747 | 64.8836 | 63.7592 | 65.2404 | 66.4025 | 57.1249 | 53.9801 | 46.0614
7 | 16.6683 | 17.019 | 17.2285 | 16.1899 | 17.6789 | 4.045 | 19.9851 | 22.1832 | 22.4221 | 22.8735 | 23.6198 | 22.7517 | 23.2309 | 25.0218 | 23.8365 | 22.5254 | 25.8805 | 23.2996 | 19.0868 | 19.4609 | 18.3689 | 20.6888 | 19.3832 | 20.6482
8 | 63.6093 | 69.5007 | 68.1667 | 69.6297 | 62.5358 | 65.8582 | 53.19 | 59.0159 | 56.5307 | 62.493 | 50.4407 | 43.522 | 47.232 | 47.4796 | 43.3986 | 37.3099 | 31.8846 | 38.7754 | 38.0648 | 44.1393 | 37.7285 | 30.5792 | 17.0743 | 12.2631
9 | 0.23232 | 0.021623 | 0.53829 | 0.017581 | -0.10235 | 0.11702 | -0.082582 | 0.34478 | 0.31483 | 0.48167 | 0.23792 | 0.42312 | 0.11537 | 0.004427 | -0.23856 | 0.23421 | 0.33978 | 0.30967 | 0.3025 | 0.59063 | -0.1051 | 0.45141 | 0.99338 | 0.429
10 | 26.7326 | 23.9686 | 25.0361 | 23.9784 | 26.8509 | 24.1469 | 32.0636 | 34.0284 | 35.5011 | 37.2306 | 33.3728 | 37.8479 | 41.4477 | 38.5198 | 39.8509 | 38.8906 | 32.8383 | 36.0336 | 32.5883 | 36.1963 | 35.7694 | 29.3479 | 32.9089 | 25.6335

## Qc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.3022 | 23.418 | 25.0749 | 22.8657 | 32.6968 | 18.1158 | 27.9469 | 33.691 | 46.6151 | 57.7717 | 30.4876 | 45.179 | 41.6443 | 40.9815 | 42.7489 | 44.2953 | 49.9289 | 49.3766 | 49.5975 | 45.7314 | 50.2603 | 40.7606 | 36.3421 | 39.5455
3 | 46.1732 | 38.2199 | 42.307 | 44.4058 | 39.9873 | 51.2545 | 51.2545 | 46.1732 | 36.1211 | 20.6564 | 3.6453 | 15.6856 | 17.1216 | 8.6161 | 6.8487 | 6.8487 | 4.4185 | 2.3197 | -4.7499 | 20.1041 | 2.6511 | 24.3017 | 15.3542 | 30.819
4 | 4.7499 | 4.0871 | 3.7557 | 3.3139 | 3.6453 | 3.7557 | 5.744 | 6.5173 | 8.5056 | 10.7148 | 12.8136 | 12.4822 | 13.0345 | 12.2613 | 11.709 | 11.4881 | 9.9416 | 9.0579 | 9.2788 | 11.709 | 10.9358 | 8.5056 | 7.7324 | 6.8487
5 | -77.3235 | -90.579 | -90.3581 | -89.3639 | -89.6953 | -87.0442 | -79.4223 | -54.1265 | -36.4525 | -16.3484 | -46.0627 | -41.3129 | -41.6443 | -42.6384 | -48.8243 | -51.9172 | -50.8126 | -49.2661 | -46.836 | -37.999 | -46.2837 | -55.3416 | -55.0102 | -67.8238
6 | 5.6336 | 3.4243 | 2.2092 | 1.436 | 3.7557 | 6.2963 | 7.401 | 10.6044 | 14.2496 | 13.2555 | 10.1625 | 12.7032 | 12.8136 | 12.8136 | 12.7032 | 14.1392 | 14.0287 | 9.7207 | 10.3834 | 12.2613 | 11.1567 | 11.3776 | 9.2788 | 4.8603
7 | 2.2092 | 2.2092 | 2.3197 | 2.0988 | 2.0988 | 2.5406 | 3.3139 | 3.6453 | 4.8603 | 5.3022 | 5.3022 | 5.5231 | 5.965 | 5.8545 | 5.5231 | 5.0813 | 4.9708 | 4.1976 | 3.6453 | 3.6453 | 3.2034 | 2.872 | 2.7616 | 2.872
8 | -28.0574 | -33.2491 | -33.5805 | -32.9177 | -31.9236 | -26.6214 | -13.2555 | -9.7207 | 8.7265 | 9.1684 | 4.9487 | 10.6044 | 10.7148 | 11.0462 | -0.44185 | -0.66277 | -0.33139 | -0.99416 | -0.11046 | 8.5056 | 0.8837 | 0 | -4.8603 | -7.401
9 | -2.2092 | -1.9883 | -1.8779 | -1.8779 | -1.9883 | -1.7674 | -1.5465 | -1.436 | -1.6569 | -1.8779 | -1.6569 | -1.3255 | -1.6569 | -2.3197 | -1.5465 | -1.6569 | -1.5465 | -1.5465 | -1.436 | -1.436 | -1.6569 | -1.7674 | -1.6569 | -1.9883
10 | 3.3139 | 3.3139 | 2.9825 | 2.5406 | 2.5406 | 2.7616 | 3.7557 | 4.9708 | 6.2963 | 7.2905 | 6.5173 | 7.5114 | 8.5056 | 7.8428 | 6.5173 | 6.5173 | 6.1859 | 5.6336 | 4.8603 | 5.6336 | 4.308 | 3.5348 | 2.9825 | 2.9825

## Qc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.0901 | 22.7154 | 24.5734 | 24.009 | 29.7541 | 17.0289 | 29.9032 | 36.3863 | 44.2843 | 54.3054 | 30.4876 | 41.1129 | 41.2278 | 45.0796 | 39.329 | 41.1947 | 48.4311 | 46.9078 | 49.5975 | 49.8472 | 46.2395 | 42.7986 | 34.525 | 41.1273
3 | 42.9411 | 39.3665 | 38.9225 | 39.9652 | 39.1876 | 46.6416 | 52.2796 | 50.3288 | 34.6763 | 18.5908 | 3.8275 | 15.5288 | 17.9777 | 8.7022 | 7.1911 | 6.2323 | 4.2859 | 2.1109 | -4.9399 | 21.9135 | 2.7836 | 26.4888 | 16.8897 | 28.6616
4 | 4.4174 | 4.4958 | 3.4553 | 3.2476 | 3.3536 | 3.5679 | 5.8589 | 6.5824 | 8.7608 | 10.0719 | 12.4292 | 11.234 | 12.2525 | 13.1196 | 11.8261 | 11.8327 | 10.7369 | 9.5108 | 9.8356 | 12.2944 | 11.3732 | 8.9309 | 8.1963 | 6.9171
5 | -78.87 | -98.7311 | -90.3581 | -84.8957 | -88.7984 | -80.0807 | -75.4512 | -53.044 | -35.7235 | -17.6563 | -47.9053 | -41.726 | -39.1456 | -40.9329 | -51.2655 | -50.8789 | -54.3695 | -49.2661 | -49.1778 | -37.619 | -43.5066 | -50.3608 | -52.2597 | -66.4673
6 | 5.2392 | 3.4243 | 2.3197 | 1.3068 | 4.0937 | 5.9815 | 8.0671 | 10.0742 | 13.1097 | 12.5927 | 10.9755 | 13.3383 | 12.6855 | 12.4292 | 13.3383 | 13.2908 | 15.0107 | 9.4291 | 9.5528 | 13.4874 | 11.9377 | 10.695 | 9.5572 | 4.5201
7 | 2.3197 | 2.1651 | 2.2965 | 2.1827 | 2.1617 | 2.5914 | 3.6453 | 3.6088 | 4.8603 | 5.6733 | 5.0371 | 5.6888 | 5.5474 | 5.7374 | 5.247 | 4.8272 | 5.1696 | 4.1136 | 3.9004 | 3.864 | 2.9792 | 2.6997 | 2.8444 | 3.1018
8 | -27.7768 | -32.2517 | -36.9386 | -30.2843 | -30.0082 | -28.7511 | -12.0625 | -10.3039 | 9.5992 | 9.5351 | 4.7508 | 11.2406 | 11.7863 | 10.8253 | -0.44627 | -0.72905 | -0.32476 | -0.93451 | -0.11709 | 8.1654 | 0.83068 | 0 | -4.6659 | -6.8089
9 | -2.2534 | -1.9684 | -1.953 | -1.6901 | -1.8094 | -1.7851 | -1.6547 | -1.2924 | -1.5078 | -1.784 | -1.5741 | -1.4051 | -1.6569 | -2.5053 | -1.4228 | -1.4912 | -1.6238 | -1.531 | -1.3068 | -1.4504 | -1.6569 | -1.7144 | -1.7563 | -2.1872
10 | 3.0819 | 3.1813 | 2.8334 | 2.7439 | 2.2866 | 2.6235 | 3.4177 | 4.4737 | 6.7371 | 7.5821 | 6.7128 | 7.0607 | 8.4205 | 8.0781 | 6.7128 | 6.9735 | 6.0622 | 5.1266 | 5.2978 | 5.5772 | 4.2649 | 3.7469 | 2.6842 | 3.1913

## Qc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.0371 | 21.5445 | 24.5734 | 22.4084 | 29.4271 | 18.297 | 30.4622 | 33.3541 | 46.6151 | 54.8832 | 31.0973 | 46.9862 | 42.8936 | 44.6698 | 46.1688 | 44.2953 | 48.9303 | 52.3392 | 45.1338 | 41.6155 | 48.2499 | 44.8366 | 38.886 | 41.5227
3 | 50.7905 | 40.1309 | 45.6916 | 47.9583 | 39.9873 | 53.8172 | 49.7168 | 44.3263 | 39.0108 | 19.6236 | 4.0098 | 14.4308 | 15.7519 | 8.7022 | 6.7802 | 7.3965 | 4.1534 | 2.3893 | -4.9874 | 18.2948 | 2.5185 | 26.4888 | 15.0472 | 27.7371
4 | 4.9874 | 4.3323 | 4.1313 | 3.4133 | 3.9369 | 3.6806 | 6.1461 | 5.8655 | 8.1654 | 11.7863 | 12.1729 | 12.6071 | 12.2525 | 12.3839 | 11.2406 | 12.522 | 9.9416 | 8.3333 | 10.2067 | 11.8261 | 10.9358 | 9.0159 | 7.3457 | 7.0541
5 | -74.2306 | -90.579 | -93.9724 | -81.3212 | -98.6648 | -90.526 | -79.4223 | -57.9153 | -39.7333 | -16.8389 | -46.5234 | -39.6604 | -44.1429 | -39.6537 | -53.2185 | -50.8789 | -55.3858 | -46.8028 | -47.7727 | -39.139 | -42.581 | -58.6621 | -54.4601 | -63.7544
6 | 5.1829 | 3.6983 | 2.1872 | 1.4216 | 3.4177 | 6.7371 | 6.6609 | 9.756 | 15.2471 | 12.8578 | 9.2479 | 12.068 | 12.9418 | 13.7106 | 12.3221 | 14.5633 | 14.169 | 10.5955 | 10.695 | 11.1578 | 12.2724 | 12.174 | 9.7428 | 4.9089
7 | 2.4302 | 2.3639 | 2.2269 | 2.2667 | 2.0148 | 2.439 | 3.5127 | 3.5723 | 5.2006 | 4.931 | 4.9841 | 5.4126 | 6.2632 | 6.4399 | 4.9708 | 4.878 | 4.8714 | 4.1136 | 3.6088 | 3.9733 | 3.2034 | 2.6423 | 2.7063 | 2.9007
8 | -28.338 | -32.2517 | -31.5657 | -35.222 | -33.839 | -29.0173 | -14.3159 | -8.8458 | 8.0284 | 9.3517 | 4.8992 | 11.2406 | 9.8576 | 11.5985 | -0.45952 | -0.67603 | -0.35458 | -0.95439 | -0.1204 | 9.3561 | 0.84835 | 0 | -5.0548 | -7.697
9 | -2.3197 | -2.0679 | -1.9718 | -1.784 | -1.9486 | -1.7497 | -1.531 | -1.3498 | -1.5575 | -1.9905 | -1.4912 | -1.4051 | -1.6569 | -2.4589 | -1.6393 | -1.6901 | -1.6083 | -1.5929 | -1.3642 | -1.3355 | -1.4912 | -1.9265 | -1.7895 | -2.1474
10 | 3.1813 | 3.0156 | 3.0421 | 2.6931 | 2.3374 | 2.5682 | 4.0937 | 5.4679 | 6.4223 | 6.6344 | 5.9959 | 7.3612 | 8.2504 | 8.0781 | 6.8431 | 6.7128 | 5.691 | 5.2392 | 4.8603 | 5.6899 | 4.0495 | 3.2874 | 3.2211 | 3.1316

## UpFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 7.8013 | 9.7642 | 12.52 | 14.9578 | 16.9902 | 18.1695 | 17.4329 | 25.6317 | 22.9247 | 27.2351 | 27.3629 | 26.8495 | 24.6491 | 23.4457 | 22.5681 | 21.3608 | 20.4437 | 19.7638 | 13.9568 | 14.0719 | 14.9509 | 16.2768 | 5.6436 | 6.6806
3 | 1.1641 | 1.457 | 1.8682 | 2.232 | 2.5352 | 2.7112 | 2.6013 | 3.8247 | 3.4208 | 4.064 | 4.083 | 4.0064 | 3.6781 | 3.4985 | 3.3676 | 3.1874 | 3.0506 | 2.9491 | 2.0826 | 2.0998 | 2.2309 | 2.4288 | 0.84213 | 0.99687
4 | 4.1775 | 5.2286 | 6.7043 | 8.0097 | 9.098 | 9.7295 | 9.3351 | 13.7254 | 12.2758 | 14.584 | 14.6524 | 14.3775 | 13.1992 | 12.5548 | 12.0849 | 11.4384 | 10.9473 | 10.5832 | 7.4737 | 7.5353 | 8.006 | 8.716 | 3.0221 | 3.5774
5 | 7.9364 | 9.9333 | 12.7367 | 15.2167 | 17.2843 | 18.4841 | 17.7348 | 26.0754 | 23.3216 | 27.7066 | 27.8366 | 27.3143 | 25.0759 | 23.8516 | 22.9588 | 21.7306 | 20.7977 | 20.106 | 14.1984 | 14.3155 | 15.2098 | 16.5586 | 5.7413 | 6.7963
6 | 4.2925 | 5.3725 | 6.8888 | 8.2301 | 9.3484 | 9.9973 | 9.592 | 14.1031 | 12.6137 | 14.9854 | 15.0556 | 14.7732 | 13.5625 | 12.9003 | 12.4174 | 11.7531 | 11.2486 | 10.8745 | 7.6793 | 7.7426 | 8.2263 | 8.9558 | 3.1052 | 3.6758
7 | 1.527 | 1.9112 | 2.4506 | 2.9277 | 3.3255 | 3.5564 | 3.4122 | 5.017 | 4.4871 | 5.3308 | 5.3558 | 5.2553 | 4.8246 | 4.5891 | 4.4173 | 4.181 | 4.0015 | 3.8684 | 2.7318 | 2.7543 | 2.9264 | 3.1859 | 1.1046 | 1.3076
8 | 3.5441 | 4.4359 | 5.6878 | 6.7953 | 7.7186 | 8.2544 | 7.9198 | 11.6444 | 10.4147 | 12.3729 | 12.4309 | 12.1977 | 11.1981 | 10.6513 | 10.2526 | 9.7042 | 9.2876 | 8.9787 | 6.3406 | 6.3928 | 6.7922 | 7.3945 | 2.5639 | 3.035
9 | 0.021864 | 0.027366 | 0.035089 | 0.041921 | 0.047617 | 0.050923 | 0.048858 | 0.071836 | 0.06425 | 0.07633 | 0.076688 | 0.075249 | 0.069083 | 0.06571 | 0.06325 | 0.059867 | 0.057296 | 0.055391 | 0.039116 | 0.039438 | 0.041902 | 0.045618 | 0.015817 | 0.018723
10 | 2.3483 | 2.9392 | 3.7687 | 4.5025 | 5.1143 | 5.4693 | 5.2475 | 7.7155 | 6.9006 | 8.1981 | 8.2366 | 8.082 | 7.4197 | 7.0574 | 6.7933 | 6.4299 | 6.1538 | 5.9492 | 4.2012 | 4.2358 | 4.5004 | 4.8995 | 1.6988 | 2.011

## DownFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 24.444 | 25.9124 | 27.0077 | 28.4681 | 30.1366 | 31.0522 | 30.5433 | 29.1687 | 26.2152 | 40.3852 | 39.2927 | 37.7706 | 34.918 | 33.4108 | 32.0762 | 30.2994 | 29.3672 | 27.9774 | 17.1887 | 17.937 | 18.8943 | 20.0231 | 21.3599 | 23.3005
3 | 3.6475 | 3.8666 | 4.03 | 4.248 | 4.4969 | 4.6335 | 4.5576 | 4.3525 | 3.9118 | 6.0262 | 5.8632 | 5.6361 | 5.2104 | 4.9855 | 4.7864 | 4.5212 | 4.3821 | 4.1747 | 2.5649 | 2.6765 | 2.8194 | 2.9878 | 3.1873 | 3.4769
4 | 13.0894 | 13.8757 | 14.4622 | 15.2442 | 16.1377 | 16.628 | 16.3555 | 15.6194 | 14.0378 | 21.6257 | 21.0407 | 20.2256 | 18.6981 | 17.891 | 17.1763 | 16.2249 | 15.7257 | 14.9815 | 9.2043 | 9.605 | 10.1176 | 10.7221 | 11.4379 | 12.4771
5 | 24.8672 | 26.3611 | 27.4753 | 28.961 | 30.6583 | 31.5898 | 31.0721 | 29.6737 | 26.669 | 41.0844 | 39.973 | 38.4245 | 35.5225 | 33.9892 | 32.6316 | 30.824 | 29.8756 | 28.4618 | 17.4863 | 18.2475 | 19.2215 | 20.3698 | 21.7298 | 23.7039
6 | 13.4496 | 14.2576 | 14.8602 | 15.6638 | 16.5818 | 17.0856 | 16.8056 | 16.0492 | 14.4241 | 22.2208 | 21.6197 | 20.7822 | 19.2126 | 18.3833 | 17.649 | 16.6714 | 16.1585 | 15.3938 | 9.4576 | 9.8693 | 10.3961 | 11.0172 | 11.7527 | 12.8204
7 | 4.7845 | 5.0719 | 5.2863 | 5.5721 | 5.8987 | 6.0779 | 5.9783 | 5.7093 | 5.1312 | 7.9047 | 7.6909 | 7.3929 | 6.8346 | 6.5396 | 6.2784 | 5.9306 | 5.7481 | 5.4761 | 3.3644 | 3.5109 | 3.6982 | 3.9192 | 4.1808 | 4.5607
8 | 11.1049 | 11.772 | 12.2696 | 12.933 | 13.691 | 14.107 | 13.8758 | 13.2513 | 11.9095 | 18.3469 | 17.8506 | 17.1591 | 15.8632 | 15.1785 | 14.5722 | 13.765 | 13.3415 | 12.7101 | 7.8088 | 8.1487 | 8.5837 | 9.0965 | 9.7038 | 10.5854
9 | 0.068508 | 0.072623 | 0.075693 | 0.079786 | 0.084462 | 0.087028 | 0.085602 | 0.081749 | 0.073472 | 0.11319 | 0.11012 | 0.10586 | 0.097863 | 0.093638 | 0.089898 | 0.084918 | 0.082306 | 0.078411 | 0.048174 | 0.050271 | 0.052954 | 0.056118 | 0.059864 | 0.065303
10 | 7.358 | 7.8 | 8.1297 | 8.5693 | 9.0715 | 9.3471 | 9.1939 | 8.7801 | 7.8911 | 12.1564 | 11.8276 | 11.3694 | 10.5108 | 10.0571 | 9.6554 | 9.1205 | 8.8399 | 8.4216 | 5.174 | 5.3993 | 5.6874 | 6.0272 | 6.4296 | 7.0137

## CostFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
3 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
4 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
5 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
6 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
7 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
8 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
9 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
10 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795

## Pg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 38.2729 | 35.3698 | 37.4474 | 37.2843 | 30.6966 | 31.1354 | 31.2023 | 28.0204 | 25.3056 | 18.2923 | 16.8719 | 11.3193 | 9.4077 | 9.0077 | 12.4965 | 16.9049 | 18.9006 | 25.9582 | 23.6111 | 22.4461 | 29.617 | 35.423 | 33.4903 | 47.6039
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 51.9446 | 45.6775 | 37.5938 | 32.5457 | 30.3421 | 24.2975 | 23.6561 | 21.4473 | 22.1056 | 23.3792 | 23.4008 | 27.429 | 27.4409 | 27.8217 | 31.329 | 25.8624 | 26.7911 | 28.3685 | 24.7472 | 25.6326 | 24.0203 | 21.7978 | 22.3413 | 24.431
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 47.3962 | 44.0507 | 47.7433 | 53.2355 | 45.5358 | 38.6309 | 27.8054 | 24.7518 | 25.2533 | 24.686 | 24.9723 | 26.2666 | 24.0267 | 23.1534 | 31.7247 | 41.3292 | 42.1959 | 42.9581 | 44.1426 | 46.5674 | 45.9289 | 44.9474 | 43.0378 | 39.6946
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 34.9412 | 91.9814 | 70.5404 | 62.94 | 39.4505 | 74.0386 | -5.252 | -97.0781 | -103.5812 | -153.1598 | -127.5638 | -149.1658 | -130.8563 | -92.0592 | -95.4945 | -78.1679 | -94.5473 | -149.7855 | -167.5152 | -165.0875 | -156.9065 | -16.8644 | -97.9264 | -66.006
3 | -7.607 | 5.6636 | 20.6315 | 25.7326 | 25.4072 | -7.6715 | -28.4558 | -8.1595 | -16.1712 | -3.1903 | 15.5535 | -1.1707 | -1.2046 | -17.193 | 9.4057 | -9.1085 | -18.9388 | 3.6484 | -6.0742 | -22.8791 | -24.4723 | -26.9661 | -21.3975 | -12.4994
4 | 47.2635 | 38.3305 | 36.5793 | 37.8232 | 35.758 | 41.2567 | 47.8972 | 49.9806 | 58.2973 | 59.7993 | 62.0648 | 62.8962 | 67.336 | 63.3984 | 62.4478 | 59.847 | 59.9147 | 57.2244 | 61.4702 | 62.2307 | 63.6492 | 61.8477 | 60.0627 | 51.422
5 | 95.296 | 95.5338 | 89.1654 | 98.3512 | 88.4679 | 76.5154 | 92.7933 | 97.4915 | 105.3963 | 123.7746 | 121.3472 | 111.2917 | 116.1165 | 111.7753 | 98.2186 | 99.1735 | 103.5803 | 100.5504 | 100.2715 | 112.3792 | 107.1667 | 97.3069 | 86.7445 | 85.5126
6 | 42.6206 | 42.4429 | 41.5336 | 38.0041 | 42.9874 | 47.7834 | 50.1496 | 62.7129 | 62.0352 | 62.7645 | 57.8991 | 61.0736 | 58.7907 | 57.1386 | 65.5056 | 60.4249 | 57.1964 | 58.31 | 58.1522 | 67.9445 | 63.8398 | 53.758 | 57.2277 | 46.0614
7 | 16.1812 | 15.5278 | 15.6246 | 15.1924 | 16.0142 | 4.1047 | 18.4652 | 19.6514 | 21.9449 | 22.8735 | 24.1014 | 22.7517 | 23.7413 | 24.7589 | 23.3306 | 22.2813 | 21.4311 | 21.7686 | 19.7132 | 20.0906 | 20.3683 | 19.3588 | 18.6674 | 18.3936
8 | 61.1614 | 63.8439 | 63.2092 | 59.6439 | 62.5358 | 57.2422 | 54.2991 | 50.6649 | 53.0312 | 57.393 | 48.9892 | 43.0834 | 46.2997 | 42.0316 | 42.9446 | 40.9287 | 33.9326 | 37.2554 | 36.2145 | 44.1393 | 36.5885 | 28.1756 | 17.9823 | 11.8489
9 | 0.24336 | 0.021623 | 0.53829 | 0.017581 | -0.083574 | 0.12585 | -0.085896 | 0.31827 | 0.30158 | 0.44191 | 0.21362 | 0.4408 | 0.10875 | 0.004427 | -0.21205 | 0.22316 | 0.33315 | 0.31629 | 0.32239 | 0.50779 | -0.095157 | 0.41606 | 0.84315 | 0.42016
10 | 25.4788 | 23.498 | 23.6708 | 22.1934 | 22.755 | 23.6807 | 27.3877 | 29.7447 | 32.0215 | 34.0195 | 36.2713 | 34.5075 | 37.6478 | 35.883 | 34.7939 | 34.5826 | 32.4948 | 31.1456 | 32.2702 | 31.2918 | 32.8366 | 26.9972 | 28.1767 | 26.3824

## Pc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 33.5383 | 93.7554 | 77.785 | 73.4549 | 37.0775 | 78.2326 | -3.8206 | -95.22 | -103.5812 | -133.5055 | -125.637 | -137.2276 | -136.303 | -89.1354 | -97.4362 | -82.1556 | -94.5473 | -156.6833 | -160.1199 | -153.3159 | -175.6917 | -15.7537 | -93.6626 | -65.88
3 | -6.3142 | 5.657 | 19.6509 | 29.2203 | 29.5783 | -7.9622 | -32.6489 | -8.893 | -14.3892 | -3.3883 | 14.921 | -1.1029 | -1.1462 | -17.193 | 9.0812 | -10.5154 | -16.838 | 3.5318 | -7.0891 | -23.1402 | -26.0696 | -29.2815 | -20.4986 | -12.2638
4 | 48.9519 | 41.3704 | 34.2745 | 39.836 | 38.7414 | 42.6759 | 48.1966 | 50.4998 | 62.7949 | 62.5084 | 66.8365 | 67.8765 | 63.3994 | 62.021 | 63.0763 | 58.041 | 53.0201 | 54.8781 | 58.3994 | 63.6732 | 68.4458 | 62.2737 | 56.7372 | 50.0397
5 | 89.1954 | 90.0848 | 98.1831 | 97.0971 | 94.7311 | 77.995 | 80.1037 | 102.3034 | 118.7323 | 124.9061 | 122.7406 | 106.9615 | 125.2953 | 108.2593 | 101.4032 | 98.007 | 113.7539 | 106.3053 | 100.5801 | 122.1628 | 106.1254 | 97.3367 | 92.7527 | 89.758
6 | 41.1002 | 42.4188 | 35.3268 | 41.7598 | 48.3168 | 51.1953 | 54.1793 | 57.6725 | 54.6961 | 63.1858 | 60.4969 | 59.2944 | 53.0111 | 56.6634 | 56.1048 | 62.3669 | 61.6923 | 55.9196 | 69.3663 | 72.6767 | 63.7437 | 57.5177 | 52.4862 | 44.7704
7 | 16.2072 | 16.2645 | 16.3536 | 12.8983 | 14.2709 | 3.8899 | 21.0567 | 18.8496 | 22.6607 | 22.4419 | 23.745 | 25.6763 | 26.9972 | 28.3606 | 24.8483 | 25.6697 | 22.3304 | 22.3329 | 21.5191 | 18.888 | 20.1563 | 18.4164 | 18.4992 | 16.0905
8 | 53.7567 | 59.6328 | 63.2216 | 68.7559 | 58.3691 | 56.6678 | 53.2898 | 54.5064 | 60.0301 | 48.1676 | 51.8148 | 42.145 | 46.8545 | 41.169 | 38.7315 | 40.5266 | 37.9944 | 37.2706 | 35.1044 | 43.7247 | 35.8286 | 26.5231 | 17.5283 | 11.5125
9 | 0.2324 | 0.021623 | 0.51222 | 0.017581 | -0.099845 | 0.13248 | -0.096942 | 0.33013 | 0.32902 | 0.45835 | 0.21782 | 0.4233 | 0.10238 | 0.004427 | -0.17847 | 0.21229 | 0.31688 | 0.34927 | 0.32239 | 0.48801 | -0.10045 | 0.46467 | 0.8686 | 0.44164
10 | 26.0004 | 22.891 | 24.3466 | 24.1659 | 25.4583 | 24.8321 | 26.8926 | 30.9196 | 30.4522 | 34.3977 | 35.1083 | 36.3485 | 39.0766 | 37.5555 | 32.3377 | 31.8398 | 34.4117 | 34.0458 | 29.7474 | 33.2863 | 32.6541 | 29.6417 | 28.3799 | 29.0536

## Pc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 33.5944 | 92.895 | 73.5186 | 69.1356 | 40.4944 | 69.2454 | -4.8016 | -103.3656 | -99.357 | -157.1834 | -124.9061 | -136.8631 | -140.7436 | -103.5252 | -106.4837 | -82.0633 | -103.6239 | -156.2321 | -149.0975 | -163.4353 | -168.4337 | -15.3797 | -91.6586 | -69.1564
3 | -6.3968 | 5.2551 | 22.5375 | 26.2959 | 23.2018 | -7.8615 | -28.7138 | -8.1779 | -16.3951 | -3.2964 | 13.7525 | -1.1577 | -1.0381 | -16.1473 | 9.314 | -9.7263 | -19.041 | 3.7191 | -6.2824 | -22.8126 | -23.2344 | -29.4177 | -20.024 | -13.0404
4 | 42.9659 | 36.6434 | 37.313 | 37.1064 | 38.9323 | 41.4822 | 46.9483 | 53.5992 | 57.6515 | 52.8928 | 58.3838 | 59.7643 | 61.4611 | 58.9755 | 54.5911 | 66.409 | 53.5262 | 63.5709 | 54.8358 | 62.3736 | 63.0711 | 57.0211 | 53.4456 | 54.4536
5 | 92.7294 | 83.5442 | 101.3637 | 85.0017 | 91.0269 | 71.5785 | 91.0061 | 97.4915 | 117.0885 | 135.1923 | 117.5928 | 125.8064 | 112.5997 | 97.5941 | 94.2909 | 90.3719 | 106.5307 | 107.0654 | 92.4042 | 111.2972 | 91.7634 | 85.0787 | 89.0019 | 82.4961
6 | 39.5634 | 43.1345 | 44.0934 | 37.3318 | 45.5901 | 49.3804 | 54.1188 | 66.5901 | 60.1537 | 62.7645 | 55.079 | 61.784 | 55.2526 | 64.3411 | 68.7371 | 63.0142 | 50.477 | 62.9653 | 61.8715 | 65.2404 | 59.8676 | 56.5637 | 53.9801 | 43.9792
7 | 16.0643 | 15.4681 | 16.1159 | 14.9929 | 16.5242 | 3.7846 | 18.1042 | 21.7443 | 21.9783 | 21.7455 | 22.6854 | 20.7252 | 22.7716 | 23.539 | 23.8365 | 21.4147 | 25.6253 | 23.2996 | 17.5837 | 18.506 | 17.4692 | 20.4855 | 19.0253 | 19.5035
8 | 63.0096 | 69.5007 | 68.1667 | 68.2941 | 58.3506 | 65.2264 | 53.19 | 54.3393 | 54.851 | 61.2577 | 48.9457 | 40.0839 | 47.232 | 47.012 | 42.5451 | 35.1146 | 29.7104 | 35.3555 | 36.5698 | 43.2733 | 34.7798 | 28.4971 | 15.7123 | 11.7462
9 | 0.21133 | 0.021623 | 0.52272 | 0.017581 | -0.090422 | 0.11702 | -0.0796 | 0.34137 | 0.31483 | 0.45304 | 0.22153 | 0.41892 | 0.11203 | 0.004427 | -0.2337 | 0.21812 | 0.33309 | 0.30967 | 0.28163 | 0.56136 | -0.09847 | 0.44695 | 0.94477 | 0.41681
10 | 25.5165 | 22.4533 | 24.3466 | 23.0948 | 25.5994 | 23.0281 | 31.4585 | 33.0187 | 31.9867 | 34.2907 | 33.3728 | 36.3485 | 40.627 | 36.2371 | 39.0634 | 38.1223 | 30.5779 | 35.3232 | 32.5883 | 32.9887 | 33.6578 | 27.0442 | 32.2965 | 24.4726

## Qc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.1431 | 21.3104 | 25.0749 | 22.1797 | 32.3698 | 17.0289 | 27.388 | 30.3219 | 46.6151 | 54.8832 | 30.1827 | 42.0165 | 40.8114 | 38.5226 | 41.0389 | 40.3088 | 49.9289 | 48.8828 | 49.1016 | 45.7314 | 48.2499 | 39.5377 | 34.1615 | 35.5909
3 | 43.8645 | 37.8377 | 41.0378 | 44.4058 | 38.7877 | 48.6917 | 49.2043 | 43.8645 | 35.7599 | 20.4499 | 3.463 | 15.0582 | 16.0943 | 7.8406 | 6.8487 | 6.1638 | 4.3301 | 2.1109 | -4.6549 | 18.6968 | 2.6511 | 23.5726 | 13.9724 | 29.278
4 | 4.6549 | 3.7193 | 3.3801 | 3.3139 | 3.4265 | 3.6055 | 5.5143 | 5.8655 | 7.8251 | 9.6434 | 11.6604 | 11.9829 | 12.6435 | 11.2804 | 11.3577 | 10.4541 | 9.9416 | 8.3333 | 8.9077 | 11.0065 | 10.4983 | 8.4205 | 7.7324 | 6.5062
5 | -73.4574 | -86.9559 | -86.7438 | -85.7894 | -81.6227 | -84.4329 | -75.4512 | -52.5027 | -36.088 | -15.531 | -43.299 | -40.8997 | -41.6443 | -40.9329 | -47.3596 | -51.3981 | -49.2882 | -47.7882 | -46.836 | -37.619 | -43.9695 | -52.0211 | -49.5092 | -61.0414
6 | 5.5772 | 3.0819 | 2.0988 | 1.3642 | 3.5304 | 5.6667 | 6.8089 | 10.1802 | 13.5371 | 11.9299 | 9.4511 | 12.7032 | 12.3011 | 11.6604 | 12.5761 | 13.8564 | 13.0467 | 9.5263 | 9.8643 | 12.2613 | 10.041 | 11.2638 | 9.186 | 4.6173
7 | 2.0104 | 2.1209 | 2.2733 | 1.9519 | 1.9729 | 2.3374 | 3.1813 | 3.5723 | 4.5201 | 4.878 | 4.878 | 5.4126 | 5.786 | 5.6789 | 5.1917 | 4.9796 | 4.5731 | 4.1136 | 3.5359 | 3.5723 | 3.1393 | 2.6423 | 2.6511 | 2.8433
8 | -25.8128 | -29.9242 | -33.2447 | -32.5886 | -30.0082 | -24.4917 | -12.4601 | -9.5263 | 8.6392 | 8.985 | 4.9487 | 9.5439 | 9.7505 | 10.8253 | -0.41534 | -0.64952 | -0.31813 | -0.89474 | -0.10163 | 7.8251 | 0.83951 | 0 | -4.7631 | -7.327
9 | -2.0325 | -1.9486 | -1.6901 | -1.8027 | -1.8889 | -1.732 | -1.4846 | -1.4073 | -1.5244 | -1.7652 | -1.6072 | -1.299 | -1.4912 | -2.2965 | -1.531 | -1.5078 | -1.4382 | -1.5001 | -1.3211 | -1.4216 | -1.5741 | -1.7497 | -1.5409 | -1.8293
10 | 3.0156 | 3.2145 | 2.9527 | 2.439 | 2.439 | 2.513 | 3.5679 | 4.5234 | 5.6667 | 6.7802 | 6.5173 | 7.3612 | 7.7401 | 7.686 | 5.8655 | 6.1914 | 5.7529 | 5.1266 | 4.6173 | 5.1266 | 4.1357 | 3.1813 | 2.9527 | 2.6842

## Qc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.9883 | 21.8068 | 23.3448 | 23.2887 | 29.159 | 16.518 | 29.0061 | 36.3863 | 42.5129 | 52.1332 | 27.7437 | 37.8239 | 38.3419 | 40.5717 | 37.7558 | 37.0752 | 44.0723 | 45.0315 | 45.1338 | 47.3548 | 42.0779 | 38.9467 | 33.144 | 37.4258
3 | 40.3646 | 36.2172 | 38.144 | 36.3684 | 36.0526 | 42.9102 | 51.234 | 48.8189 | 34.3295 | 17.6613 | 3.7892 | 14.5971 | 17.4384 | 8.006 | 6.9754 | 5.7337 | 3.9002 | 1.9843 | -4.6435 | 20.3795 | 2.561 | 24.6346 | 16.383 | 26.9419
4 | 4.1965 | 4.271 | 3.2825 | 2.9228 | 3.3536 | 3.4609 | 5.3316 | 6.2533 | 8.4979 | 9.4676 | 11.6835 | 10.4476 | 11.7624 | 12.3324 | 10.7617 | 11.7144 | 10.0927 | 8.9401 | 8.852 | 12.0486 | 10.2359 | 8.8416 | 8.0324 | 6.2946
5 | -71.7717 | -89.8453 | -88.5509 | -84.0468 | -84.3584 | -76.0767 | -67.9061 | -52.5135 | -33.5801 | -16.2438 | -43.5938 | -39.2224 | -38.3627 | -38.8862 | -47.1643 | -47.8262 | -50.0199 | -44.3395 | -48.686 | -34.2333 | -40.4612 | -46.332 | -48.0789 | -62.4793
6 | 5.1344 | 3.1846 | 2.1109 | 1.3068 | 3.7253 | 5.5628 | 7.583 | 9.6712 | 12.9786 | 12.3408 | 10.9755 | 12.8048 | 12.5586 | 11.1863 | 12.538 | 12.3605 | 13.6597 | 8.769 | 8.8841 | 13.4874 | 10.7439 | 9.6255 | 8.697 | 4.3845
7 | 2.2269 | 1.9702 | 2.2046 | 2.0299 | 2.0753 | 2.5655 | 3.2807 | 3.3201 | 4.4715 | 5.5599 | 4.6341 | 5.4044 | 5.381 | 5.7374 | 4.7223 | 4.5858 | 5.1179 | 4.0725 | 3.8614 | 3.748 | 2.7408 | 2.6727 | 2.7875 | 2.8847
8 | -24.9991 | -30.9616 | -36.1998 | -29.6786 | -28.5078 | -26.7385 | -11.4593 | -9.6857 | 8.7352 | 8.8676 | 4.3707 | 10.791 | 10.7255 | 10.717 | -0.40164 | -0.67073 | -0.31502 | -0.90648 | -0.11475 | 7.8388 | 0.75592 | 0 | -4.2926 | -6.8089
9 | -2.1182 | -1.811 | -1.8749 | -1.5887 | -1.737 | -1.7851 | -1.572 | -1.2924 | -1.4324 | -1.7126 | -1.4482 | -1.377 | -1.6569 | -2.4051 | -1.3089 | -1.4763 | -1.5101 | -1.531 | -1.1892 | -1.4069 | -1.5409 | -1.5429 | -1.5807 | -2.0778
10 | 3.0819 | 2.9586 | 2.7767 | 2.6341 | 2.1494 | 2.571 | 3.4177 | 4.3842 | 6.3329 | 6.9756 | 6.2429 | 6.9195 | 8.1679 | 7.8358 | 6.0415 | 6.3459 | 5.6378 | 4.819 | 4.8739 | 5.2426 | 3.8385 | 3.4471 | 2.6037 | 3.0636

## Qc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.9374 | 21.8068 | 24.3277 | 23.7689 | 28.2664 | 15.4963 | 26.9129 | 32.7476 | 42.9558 | 52.6763 | 29.2681 | 39.8795 | 39.1664 | 41.9241 | 38.1491 | 40.7827 | 44.5566 | 42.217 | 46.1257 | 45.8594 | 46.2395 | 40.6587 | 31.763 | 39.8935
3 | 40.794 | 35.4299 | 35.8087 | 37.967 | 36.0526 | 43.8431 | 50.1884 | 45.2959 | 32.249 | 18.219 | 3.5979 | 14.4418 | 17.2586 | 7.919 | 6.8315 | 5.8583 | 3.8573 | 1.9421 | -4.8905 | 19.7221 | 2.7001 | 25.6942 | 15.7074 | 28.0884
4 | 4.3732 | 4.316 | 3.4207 | 3.1177 | 3.0183 | 3.4252 | 5.4488 | 6.385 | 8.3227 | 9.4676 | 12.3049 | 10.4476 | 12.1299 | 11.9388 | 11.1165 | 11.4777 | 10.7369 | 8.5597 | 9.0487 | 11.4338 | 10.9183 | 8.4843 | 7.3767 | 6.5021
5 | -75.7152 | -95.7692 | -90.3581 | -76.4062 | -88.7984 | -78.4791 | -73.1877 | -51.4526 | -33.2228 | -16.5969 | -47.4262 | -38.3879 | -39.1456 | -40.1142 | -46.6516 | -50.8789 | -51.1073 | -44.3395 | -48.686 | -34.6095 | -40.8962 | -45.8284 | -51.2145 | -59.8206
6 | 4.9249 | 3.4243 | 2.3197 | 1.2414 | 3.7253 | 5.3834 | 7.6637 | 9.7719 | 12.7164 | 11.8371 | 10.6463 | 12.0045 | 11.6706 | 12.0563 | 13.2049 | 12.7592 | 14.5604 | 9.4291 | 9.0751 | 12.5433 | 11.4601 | 10.0533 | 9.2705 | 4.4749
7 | 2.2269 | 1.9486 | 2.1587 | 2.1173 | 2.0104 | 2.3582 | 3.6088 | 3.3562 | 4.5201 | 5.5599 | 5.0371 | 5.1199 | 5.4919 | 5.5079 | 4.7747 | 4.7307 | 4.8595 | 3.7845 | 3.7054 | 3.6321 | 2.7408 | 2.6727 | 2.816 | 3.0087
8 | -27.2213 | -29.6715 | -34.7223 | -29.0729 | -29.408 | -28.1761 | -11.4593 | -9.2735 | 9.1192 | 9.3444 | 4.7033 | 11.2406 | 11.3149 | 10.1758 | -0.44627 | -0.68531 | -0.30852 | -0.8504 | -0.11709 | 7.4305 | 0.76422 | 0 | -4.4793 | -6.4004
9 | -2.0732 | -1.9684 | -1.953 | -1.6056 | -1.6465 | -1.6066 | -1.6547 | -1.2278 | -1.5078 | -1.7483 | -1.4796 | -1.377 | -1.6072 | -2.3299 | -1.2947 | -1.4316 | -1.5588 | -1.4545 | -1.2414 | -1.3053 | -1.6072 | -1.6629 | -1.7563 | -1.9684
10 | 2.8662 | 2.9904 | 2.6634 | 2.4969 | 2.2637 | 2.4923 | 3.3835 | 4.1158 | 6.0634 | 6.8239 | 6.4443 | 6.7783 | 7.6627 | 7.6742 | 6.31 | 6.9037 | 5.6378 | 5.0753 | 4.821 | 5.1311 | 4.0517 | 3.4097 | 2.5769 | 3.1274

## UpFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 7.8013 | 9.7642 | 12.52 | 14.9578 | 16.9902 | 18.1695 | 17.4329 | 25.6317 | 22.9247 | 27.2351 | 27.3629 | 26.8495 | 24.6491 | 23.4457 | 22.5681 | 21.3608 | 20.4437 | 19.7638 | 13.9568 | 14.0719 | 14.9509 | 16.2768 | 5.6436 | 6.6806
3 | 1.1641 | 1.457 | 1.8682 | 2.232 | 2.5352 | 2.7112 | 2.6013 | 3.8247 | 3.4208 | 4.064 | 4.083 | 4.0064 | 3.6781 | 3.4985 | 3.3676 | 3.1874 | 3.0506 | 2.9491 | 2.0826 | 2.0998 | 2.2309 | 2.4288 | 0.84213 | 0.99687
4 | 4.1775 | 5.2286 | 6.7043 | 8.0097 | 9.098 | 9.7295 | 9.3351 | 13.7254 | 12.2758 | 14.584 | 14.6524 | 14.3775 | 13.1992 | 12.5548 | 12.0849 | 11.4384 | 10.9473 | 10.5832 | 7.4737 | 7.5353 | 8.006 | 8.716 | 3.0221 | 3.5774
5 | 7.9364 | 9.9333 | 12.7367 | 15.2167 | 17.2843 | 18.4841 | 17.7348 | 26.0754 | 23.3216 | 27.7066 | 27.8366 | 27.3143 | 25.0759 | 23.8516 | 22.9588 | 21.7306 | 20.7977 | 20.106 | 14.1984 | 14.3155 | 15.2098 | 16.5586 | 5.7413 | 6.7963
6 | 4.2925 | 5.3725 | 6.8888 | 8.2301 | 9.3484 | 9.9973 | 9.592 | 14.1031 | 12.6137 | 14.9854 | 15.0556 | 14.7732 | 13.5625 | 12.9003 | 12.4174 | 11.7531 | 11.2486 | 10.8745 | 7.6793 | 7.7426 | 8.2263 | 8.9558 | 3.1052 | 3.6758
7 | 1.527 | 1.9112 | 2.4506 | 2.9277 | 3.3255 | 3.5564 | 3.4122 | 5.017 | 4.4871 | 5.3308 | 5.3558 | 5.2553 | 4.8246 | 4.5891 | 4.4173 | 4.181 | 4.0015 | 3.8684 | 2.7318 | 2.7543 | 2.9264 | 3.1859 | 1.1046 | 1.3076
8 | 3.5441 | 4.4359 | 5.6878 | 6.7953 | 7.7186 | 8.2544 | 7.9198 | 11.6444 | 10.4147 | 12.3729 | 12.4309 | 12.1977 | 11.1981 | 10.6513 | 10.2526 | 9.7042 | 9.2876 | 8.9787 | 6.3406 | 6.3928 | 6.7922 | 7.3945 | 2.5639 | 3.035
9 | 0.021864 | 0.027366 | 0.035089 | 0.041921 | 0.047617 | 0.050923 | 0.048858 | 0.071836 | 0.06425 | 0.07633 | 0.076688 | 0.075249 | 0.069083 | 0.06571 | 0.06325 | 0.059867 | 0.057296 | 0.055391 | 0.039116 | 0.039438 | 0.041902 | 0.045618 | 0.015817 | 0.018723
10 | 2.3483 | 2.9392 | 3.7687 | 4.5025 | 5.1143 | 5.4693 | 5.2475 | 7.7155 | 6.9006 | 8.1981 | 8.2366 | 8.082 | 7.4197 | 7.0574 | 6.7933 | 6.4299 | 6.1538 | 5.9492 | 4.2012 | 4.2358 | 4.5004 | 4.8995 | 1.6988 | 2.011

## DownFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 24.444 | 25.9124 | 27.0077 | 28.4681 | 30.1366 | 31.0522 | 30.5433 | 29.1687 | 26.2152 | 40.3852 | 39.2927 | 37.7706 | 34.918 | 33.4108 | 32.0762 | 30.2994 | 29.3672 | 27.9774 | 17.1887 | 17.937 | 18.8943 | 20.0231 | 21.3599 | 23.3005
3 | 3.6475 | 3.8666 | 4.03 | 4.248 | 4.4969 | 4.6335 | 4.5576 | 4.3525 | 3.9118 | 6.0262 | 5.8632 | 5.6361 | 5.2104 | 4.9855 | 4.7864 | 4.5212 | 4.3821 | 4.1747 | 2.5649 | 2.6765 | 2.8194 | 2.9878 | 3.1873 | 3.4769
4 | 13.0894 | 13.8757 | 14.4622 | 15.2442 | 16.1377 | 16.628 | 16.3555 | 15.6194 | 14.0378 | 21.6257 | 21.0407 | 20.2256 | 18.6981 | 17.891 | 17.1763 | 16.2249 | 15.7257 | 14.9815 | 9.2043 | 9.605 | 10.1176 | 10.7221 | 11.4379 | 12.4771
5 | 24.8672 | 26.3611 | 27.4753 | 28.961 | 30.6583 | 31.5898 | 31.0721 | 29.6737 | 26.669 | 41.0844 | 39.973 | 38.4245 | 35.5225 | 33.9892 | 32.6316 | 30.824 | 29.8756 | 28.4618 | 17.4863 | 18.2475 | 19.2215 | 20.3698 | 21.7298 | 23.7039
6 | 13.4496 | 14.2576 | 14.8602 | 15.6638 | 16.5818 | 17.0856 | 16.8056 | 16.0492 | 14.4241 | 22.2208 | 21.6197 | 20.7822 | 19.2126 | 18.3833 | 17.649 | 16.6714 | 16.1585 | 15.3938 | 9.4576 | 9.8693 | 10.3961 | 11.0172 | 11.7527 | 12.8204
7 | 4.7845 | 5.0719 | 5.2863 | 5.5721 | 5.8987 | 6.0779 | 5.9783 | 5.7093 | 5.1312 | 7.9047 | 7.6909 | 7.3929 | 6.8346 | 6.5396 | 6.2784 | 5.9306 | 5.7481 | 5.4761 | 3.3644 | 3.5109 | 3.6982 | 3.9192 | 4.1808 | 4.5607
8 | 11.1049 | 11.772 | 12.2696 | 12.933 | 13.691 | 14.107 | 13.8758 | 13.2513 | 11.9095 | 18.3469 | 17.8506 | 17.1591 | 15.8632 | 15.1785 | 14.5722 | 13.765 | 13.3415 | 12.7101 | 7.8088 | 8.1487 | 8.5837 | 9.0965 | 9.7038 | 10.5854
9 | 0.068508 | 0.072623 | 0.075693 | 0.079786 | 0.084462 | 0.087028 | 0.085602 | 0.081749 | 0.073472 | 0.11319 | 0.11012 | 0.10586 | 0.097863 | 0.093638 | 0.089898 | 0.084918 | 0.082306 | 0.078411 | 0.048174 | 0.050271 | 0.052954 | 0.056118 | 0.059864 | 0.065303
10 | 7.358 | 7.8 | 8.1297 | 8.5693 | 9.0715 | 9.3471 | 9.1939 | 8.7801 | 7.8911 | 12.1564 | 11.8276 | 11.3694 | 10.5108 | 10.0571 | 9.6554 | 9.1205 | 8.8399 | 8.4216 | 5.174 | 5.3993 | 5.6874 | 6.0272 | 6.4296 | 7.0137

## CostFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
3 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
4 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
5 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
6 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
7 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
8 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
9 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
10 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94

## Pg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 29.4702 | 26.5273 | 27.3366 | 26.8447 | 23.0225 | 21.7948 | 24.0258 | 21.8559 | 17.967 | 12.9875 | 13.3288 | 8.2631 | 6.7736 | 7.2061 | 9.6223 | 12.1715 | 14.3645 | 19.7283 | 17.9444 | 15.9367 | 23.6936 | 25.5046 | 24.7828 | 36.179
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 38.9584 | 31.9742 | 28.9473 | 25.3856 | 22.7566 | 19.438 | 18.2152 | 16.9433 | 15.916 | 17.7682 | 16.6145 | 19.2003 | 21.1295 | 20.3098 | 23.1834 | 20.4313 | 19.2896 | 19.8579 | 19.0554 | 19.9935 | 18.7358 | 15.9124 | 17.873 | 17.1017
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 33.6513 | 31.276 | 37.7172 | 38.3296 | 34.1519 | 30.1321 | 21.9663 | 18.8114 | 19.4451 | 18.2676 | 19.9779 | 20.7506 | 17.059 | 18.0596 | 23.159 | 30.1703 | 29.5371 | 31.789 | 30.8998 | 34.9256 | 35.3652 | 34.16 | 31.4176 | 30.5648
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1